Общество с ограниченной ответственностью

«КАНВОД»

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских                            р/счёт 40702810618350100102

Событий, 85-83                                                                 в Байкальском банке СБ РФ

тел. 33-09-93, 40-30-87, факс 29-42-05                            ОСБ 8586 г.Иркутск, БИК 042520607,

e-mail kanvod@yandex.ru                                                к/с 30101810900000000607,

ИНН 3808053746       КПП 380801001

Исх. № 36

От 07 июня 2013 г.

Первому заместителю

Главы города Покров

Председателю КУМИ

Бондаренко А.В.

«Ответ на замечания по

проекту схем

водоснабжения и водоотведения»

На Ваш №1659/14-21 от03.06.2013г. отвечаем по номерам представленных замечаний по проекту «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Покров» :

Водоотведение:

- Замечание устранено.

- Замечание устранено.

- Замечание устранено.

- Замечание устранено.

- Замечание устранено.

- В соответствии со СНиП11-04-2003,п.3.1.5.8 для городов населением от 10 до 100т.человек проектирование выполняется на карте масштабом 1: 5000. На таком масштабе невозможно указать колодцы на сети канализации, а также указать длины участков. Длины расчетных участков указаны в расчетных таблицах и схемах. К тому же в этом нет необходимости, т.к. целью проекта является расчет инвестиций в систему водоотведения по укрупненным ценам по очередности строительства.

Водоснабжение:

- Замечание устранено.

- В соответствии со СНиП11-04-2003,п.3.1.5.8 для городов населением от 10 до 100т.человек проектирование выполняется на карте масштабом 1: 5000. На таком масштабе невозможно указать колодцы на сети водопровода, а также указать длины участков. Длины расчетных участков указаны в расчетных таблицах и схемах. К тому же в этом нет необходимости, т.к. целью проекта является расчет инвестиций в систему водоснабжения по укрупненным ценам по очередности строительства.

- Замечание устранено.

- Замечание устранено.

- Замечание устранено.

Общие замечания:

- В соответствии со СНиП11-04-2003,п.3.1.5.8 для городов населением от 10 до 100т.человек проектирование выполняется на карте масштабом 1: 5000. На таком масштабе невозможно указать колодцы на сети водопровода, а также указать длины участков. Длины расчетных участков указаны в расчетных таблицах и схемах. К тому же в этом нет необходимости, т.к. целью проекта является расчет инвестиций в систему водоснабжения по укрупненным ценам по очередности

Применение схем водоснабжения и водоотведения для работы диспетчерской и линейных служб в «Требованиях к схемам водоснабжения и водоотведения» не предусмотрено.

- Изношенные участки сетей водопровода и канализации не представлены. После их представления будет произведена корректировка проекта.

- Замечание устранено в графической и текстовой части.

Генеральный директор                                 В.С.Ленденев