АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКРОВ

Петушинского района Владимирской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 04.06.2014											№ 190

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения МО «Город Покров» к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

В соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области от 26.05.2014  № 521 «Об итогах отопительного сезона 2013/2014 года и о задачах по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года», в целях своевременной и качественной подготовке объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону    П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годы в муниципальном образовании «Город Покров», согласно приложению.

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города, председателя КУМИ А.В. Бондаренко.

3.	Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее» и подлежит размещению на официальной сайте города www.pokrovcity.ru.

## И.о. Главы города								А.В. Бондаренко

Приложение

к постановлению администрации

города Покров

от  04.06.2014  № 190

План

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе

в осенне-зимний период 2014-2015 годы

в муниципальном образовании «Город Покров»

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, должность | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение - котельные |
| Котельная № 1 |
| 1 | Замена запорной арматуры: Ду32 – 1 шт. Ду50 – 1 шт. Ду80 – 3 шт. Ду100 – 2 шт. Ду125 – 1 шт. Ду150 – 2 шт. Ду200 – 3 шт. | 60,0 | Июль 2014г. | Абрамов О.С. -начальник района тепловых сетей №1 МУП «Коммунальные системы Петушинского района» | МУП «Коммунальные системы Петушинского района» |
| 2 | Устройство фундамента под сетевой насос № 3 | 43,0 | III квартал 2014г. | Абрамов О.С. -начальник района тепловых сетей №1 МУП «Коммунальные системы Петушинского района» | МУП «Коммунальные системы Петушинского района» |
| 3 | Установка грязевика Ø 325 | 110,0 | Июнь 2014г. | Абрамов О.С. -начальник района тепловых сетей №1 МУП «Коммунальные системы Петушинского района» | МУП «Коммунальные системы Петушинского района» |
| 4 | Капитальный ремонт солевой ямы | 100,0 | Июль 2014г. | Абрамов О.С. -начальник района тепловых сетей №1 МУП «Коммунальные системы Петушинского района» | МУП «Коммунальные системы Петушинского района» |
| 5 | Ремонт кровли и ограждающих конструкций (частичное восстановление цементно-песчаной стяжки, настил новой кровли, изготовление и монтаж оконных блоков) | 48,0 | Сентябрь 2014г. | Абрамов О.С. -начальник района тепловых сетей №1 МУП «Коммунальные системы Петушинского района» | МУП «Коммунальные системы Петушинского района» |
| Котельная № 4 |
| 1 | Ремонт кровли и ограждающих конструкций (частичное восстановление цементно-песчаной стяжки, настил новой кровли, изготовление и мо6нтаж оконных блоков) | 60,0 | III квартал 2014г. | Абрамов О.С. -начальник района тепловых сетей №1 МУП «Коммунальные системы Петушинского района» | МУП «Коммунальные системы Петушинского района» |
|  | Итого по котельным: | 421,0 | х | х | х |
| Теплоснабжение - тепловые сети |
| Котельная № 1 |
| 1 | Замена тепловой сети (в районе Горэлектросети г. Покров Ø 133- 360 пм) | 508,32 | Июль 2014г. | Абрамов О.С. -начальник района тепловых сетей №1 МУП «Коммунальные системы Петушинского района» | МУП «Коммунальные системы Петушинского района» |
| 2 | Замена тепловой сети около ТП-3 Ø 108- 60 п.м Ø 76- 30 п.м Ø 57- 30 п.м | 113,64 | Июль 2014г. | Абрамов О.С. -начальник района тепловых сетей №1 МУП «Коммунальные системы Петушинского района» | МУП «Коммунальные системы Петушинского района» |
| Котельная № 2 |
| 1 | Замена тепловой сети (в районе рынка по ул. Ленина Ø 133 - 210 п.м Ø 76- 210 п.м) | 464,31 | Июнь – июль 2014г. | Абрамов О.С. -начальник района тепловых сетей №1 МУП «Коммунальные системы Петушинского района» | МУП «Коммунальные системы Петушинского района» |
| 2 | Замена тепловой сети (в районе дома №3 по ул. Пролетарская Ø 159 - 300 п.м Ø 108 - 100 п.м) | 604,8 | Июнь – июль 2014г. | Абрамов О.С. -начальник района тепловых сетей №1 МУП «Коммунальные системы Петушинского района» | МУП «Коммунальные системы Петушинского района» |
|  | Итого по тепловым сетям: | 1691,07 | х | х | х |
|  | Итого по теплоснабжению: | 2112,07 |  |  |  |
| Водоснабжение - водозаборные сооружения и наружные сети водопровода |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода ул. Больничный проезд –(120 п.м) | 301,05 | III квартал 2014г. | Рудь Ю.Н. - начальник участка водоснабжения ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Октябрьская (Д 150 мм, протяженностью 180 п.м) | 451,11 | II квартал 2014г. | Рудь Ю.Н. - начальник участка водоснабжения ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
| 3 | Профилактический осмотр и текущие ремонтные работы сетей водоснабжения и оборудования ВЗС | 110,26 | II-IV квартал 2014г. | Рудь Ю.Н. - начальник участка водоснабжения ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
|  | Итого по водозаборным сооружениям и наружным сетям водопровода | 862,42 | х | х | х |
| Водоотведение наружные сети канализации |
| 1 | Капитальный ремонт напорного коллектора (от КНС «Центральная» - 115 п.м) | 264,74 | II квартал 2014г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКУ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
| 2 | Профилактический осмотр и текущие ремонтные работы сетей водоотведения (канализации) и оборудования на них | 56,7 | II-IV квартал 2014г. | Наумов А.В. -начальник участка водоотведения ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
|  | Итого по наружным сетям канализации | 321,44 | х | х | х |
| Аварийный запас материально-технических ресурсов |
| 1 | Аварийный запас материально-технических ресурсов | 100,0 | II-III квартал 2014г. | Красилов В.Ф. - главный инженер ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
|  | Итого по водоснабжению и водоотведению: | 1283,86 | х | х | х |
| Жилой фонд МО «Город Покров» |
| ООО «УК Покров-дом» |
| 1 | Промывка систем отопления (34 ед.) | Тек. Ремонт (тариф) | II-III квартал 2014г. | Емельяненко Н.В -генеральный директор ООО «УК Покров-дом» | ООО «УК Покров-дом» |
| Замена и ремонт запорной арматуры |
| 1 | Отопление задвижки: | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь -июль 2014г. | Емельяненко Н.В -генеральный директор ООО «УК Покров-дом» | ООО «УК Покров-дом» |
| 2 | ГВС задвижки: | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Емельяненко Н.В -генеральный директор ООО «УК Покров-дом» | ООО «УК Покров-дом» |
| 3 | ХВС задвижки: | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Емельяненко Н.В -генеральный директор ООО «УК Покров-дом» | ООО «УК Покров-дом» |
| 4 | Вентиля ГВС, ХВС | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Емельяненко Н.В -генеральный директор ООО «УК Покров-дом» | ООО «УК Покров-дом» |
| 5 | Остекление лестничных клеток | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Емельяненко Н.В -генеральный директор ООО «УК Покров-дом» | ООО «УК Покров-дом» |
| 6 | Ремонт входных дверей | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Емельяненко Н.В -генеральный директор ООО «УК Покров-дом» | ООО «УК Покров-дом» |
| 7 | Проверка манометров, трехходовых кранов, термометров | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Емельяненко Н.В -генеральный директор ООО «УК Покров-дом» | ООО «УК Покров-дом» |
| 8 | Ревизия канализации | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Емельяненко Н.В -генеральный директор ООО «УК Покров-дом» | ООО «УК Покров-дом» |
| 9 | Ревизия трубопроводов | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Емельяненко Н.В -генеральный директор ООО «УК Покров-дом» | ООО «УК Покров-дом» |
| Электромонтажные работы |
| 1 | Ревизия ВРУ | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Емельяненко Н.В -генеральный директор ООО «УК Покров-дом» | ООО «УК Покров-дом» |
| Капитальный ремонт |
| 1 | ул. III-Интернационала 57 капитальный ремонт крыши (1134,0 кв.м) | 3 280,5 | III-IV квартал 2014г. | НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области» | - Областной Бюджет; - НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области»; - ГК-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |
| 2 | пос. Введенский, д. 8 капитальный ремонт крыши (977,6 кв.м) | 2 828,0 | III-IV квартал 2014г. | НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области» | - Областной Бюджет; - НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области»; - ГК-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |
| 3 | пос. Введенский, д.9 капитальный ремонт крыши (950,3 кв.м) | 2 749,0 | III-IV квартал 2014г. | НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области» | - Областной Бюджет; - НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области»; - ГК-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |
| 4 | ул. Герасимова, д.26 капитальный ремонт ВИС (5101,0 кв.м) | 7 391,3 | III-IV квартал 2014г. | НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области» | - Областной Бюджет; - НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области»; - ГК-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |
|  | Итого по капитальному ремонту | 16 248,8 | х | х | х |
| ООО «УК Покров» |
| 1 | Промывка систем отопления (38 ед.) | Тек. Ремонт (тариф) | II-III квартал 2014г. | Емельяненко Н.В. -директор ООО «УК Покров» | ООО «УК Покров» |
| Замена и ремонт запорной арматуры |
| 1 | Отопление задвижки: | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь -июль 2014г. | Емельяненко Н.В -директор ООО «УК Покров» | ООО «УК Покров» |
| 2 | ГВС задвижки: | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Емельяненко Н.В -директор ООО «УК Покров» | ООО «УК Покров» |
| 3 | ХВС задвижки: | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Емельяненко Н.В -директор ООО «УК Покров» | ООО «УК Покров» |
| 4 | Вентиля ГВС, ХВС | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Емельяненко Н.В -директор ООО «УК Покров» | ООО «УК Покров» |
| 5 | Остекление лестничных клеток | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Емельяненко Н.В -директор ООО «УК Покров» | ООО «УК Покров» |
| 6 | Ремонт входных дверей | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Емельяненко Н.В -директор ООО «УК Покров» | ООО «УК Покров» |
| 7 | Проверка манометров, трехходовых кранов, термометров | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Емельяненко Н.В -директор ООО «УК Покров» | ООО «УК Покров» |
| 8 | Ревизия канализации | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Емельяненко Н.В -директор ООО «УК Покров» | ООО «УК Покров» |
| 9 | Ревизия трубопроводов | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Емельяненко Н.В -директор ООО «УК Покров» | ООО «УК Покров» |
| Электромонтажные работы |
| 1 | Ревизия ВРУ | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Емельяненко Н.В -директор ООО «УК Покров» | ООО «УК Покров» |
| Капитальный ремонт |
| 1 | ул. К. Либкнехта, д.4 капитальный ремонт ВИС (10577,0 кв.м) | 15 326,1 | III-IV квартал 2014г. | НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области» | - Областной Бюджет; - НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области»; - ГК-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |
| 2 | ул. К. Либкнехта, д.8 капитальный ремонт крыши (1202,0 кв.м) | 3 477,2 | III-IV квартал 2014г. | НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области» | - Областной Бюджет; - НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области»; - ГК-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |
| 3 | ул. III-Интернационала, д.53 капитальный ремонт ВИС (3399,0 кв.м) | 4 925,1 | III-IV квартал 2014г. | НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области» | - Областной Бюджет; - НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области»; - ГК-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |
| 4 | ул. Больничный проезд, д.19 капитальный ремонт ВИС (1478,0 кв.м) | 2 141,6 | III-IV квартал 2014г. | НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области» | - Областной Бюджет; - НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области»; - ГК-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |
| 5 | ул. Герасимова, д.19 капитальный ремонт ВИС (6931,0 кв.м) | 10 043,02 | III-IV квартал 2014г. | НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области» | - Областной Бюджет; - НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области»; - ГК-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |
| 6 | ул. Больничный проезд, д.19 капитальный ремонт фасада (1478,0 кв.м) | 3 928,8 | III-IV квартал 2014г. | НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области» | - Областной Бюджет; - НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области»; - ГК-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |
|  | Итого по капитальному ремонту | 39 841,82 | х | х | х |
| ООО «ЖЭС Нагорное» |
| 1 | Промывка систем отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Китаев А.В. - и. о. генерального директора ООО «ЖЭС Нагорное» | ООО «ЖЭС Нагорное» |
| 2 | Отопление задвижки: | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Китаев А.В. - и. о. генерального директора ООО «ЖЭС Нагорное» | ООО «ЖЭС Нагорное» |
| 3 | ГВС задвижки: | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Китаев А.В. – и. о. генерального директора ООО «ЖЭС Нагорное» | ООО «ЖЭС Нагорное» |
| 4 | ХВС задвижки: | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Китаев А.В. - И.о. генерального директора ООО «ЖЭС Нагорное» | ООО «ЖЭС Нагорное» |
| 5 | Вентиля ГВС, ХВС | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Китаев А.В. - И.о. генерального директора ООО «ЖЭС Нагорное» | ООО «ЖЭС Нагорное» |
| 6 | Остекление лестничных клеток | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Китаев А.В. - И.о. генерального директора ООО «ЖЭС Нагорное» | ООО «ЖЭС Нагорное» |
| 7 | Ремонт входных дверей | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Китаев А.В. - И.о. генерального директора ООО «ЖЭС Нагорное» | ООО «ЖЭС Нагорное» |
| 8 | Ревизия канализации | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Китаев А.В. - И.о. генерального директора ООО «ЖЭС Нагорное» | ООО «ЖЭС Нагорное» |
| 9 | Ревизия трубопроводов | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Китаев А.В. - И.о. генерального директора ООО «ЖЭС Нагорное» | ООО «ЖЭС Нагорное» |
| 10 | Электромонтажные работы, Ревизия ВРУ | Тек. Ремонт (тариф) | Июль - август 2014г. | Китаев А.В. - И.о. генерального директора ООО «ЖЭС Нагорное» | ООО «ЖЭС Нагорное» |
| ТСЖ «Кедр» |
| Система отопления и горячего водоснабжения |
| 1 | Промывка системы отопления дома и ревизия отдельных балансировочных клапанов на стояках отопления. | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь 2014г. | Алексеев О.А.-председатель ТСЖ «Кедр» | ТСЖ «Кедр» |
| 2 | Снятие и замена манометров в тепловом узле | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь 2014 г. | Алексеев О.А.-председатель ТСЖ «Кедр» | ТСЖ «Кедр» |
| 3 | Проверка системы горячего водоснабжения дома с ревизией отдельных вентилей на удержание | Тек. Ремонт (тариф) | Июль 2014 г. | Алексеев О.А.-председатель ТСЖ «Кедр» | ТСЖ «Кедр» |
| 4 | Устранение течи 3го крана (заслонки) на 2 и 3 подъезд | Тек. Ремонт (тариф) | Июль 2014 г. | Алексеев О.А.-председатель ТСЖ «Кедр» | ТСЖ «Кедр» |
| 5 | Замена крана на обработке 3-го подъезда на линии отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Июль 2014 г. | Алексеев О.А.-председатель ТСЖ «Кедр» | ТСЖ «Кедр» |
| 6 | Замена спускных кранов на горячей линии подъезда №1,2,3 | Тек. Ремонт (тариф) | Август 2014 г. | Алексеев О.А.-председатель ТСЖ «Кедр» | ТСЖ «Кедр» |
| 7 | Теплоизоляция обратных стояков горячего водоснабжения в подъездах дома подъезда №3 | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014 г. | Алексеев О.А.-председатель ТСЖ «Кедр» | ТСЖ «Кедр» |
| 8 | Проверка целостности системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014 г. | Алексеев О.А.-председатель ТСЖ «Кедр» | ТСЖ «Кедр» |
| 9 | Запуск системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014 г. | Алексеев О.А.-председатель ТСЖ «Кедр» | ТСЖ «Кедр» |
| 10 | Выявление утечек горячего водоснабжения и их устранение | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014г. | Алексеев О.А.-председатель ТСЖ «Кедр» | ТСЖ «Кедр» |
| Система холодного водоснабжения, канализации |
| 1 | Проверка целостности холодной системы и выявление утечек | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь - июль 2014г. | Алексеев О.А.-председатель ТСЖ «Кедр» | ТСЖ «Кедр» |
| 2 | Замена спускного крана на 2,5 подъезде | 0,458 | Июль 2014г | Алексеев О.А.-председатель ТСЖ «Кедр» | ТСЖ «Кедр» |
| 3 | Отключение холодной линии в связи с заменой собственниками квартир счетчиков на холодную воду | Тек. Ремонт (тариф) | Июль-август 2014г. | Алексеев О.А.-председатель ТСЖ «Кедр» | ТСЖ «Кедр» |
| 4 | Замена 120й трубы под 6 подъездом | Тек. Ремонт (тариф) | Июль2014г. | Алексеев О.А.-председатель ТСЖ «Кедр» | ТСЖ «Кедр» |
| 5 | Замена канализационной трубы 120й под 2подъездом | Тек. Ремонт (тариф) | Июль 2014г. | Алексеев О.А.-председатель ТСЖ «Кедр» | ТСЖ «Кедр» |
| 6 | Очистка сливных отверстий на крыше и отключение поливных отводов холодной линии | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014г. | Алексеев О.А.-председатель ТСЖ «Кедр» | ТСЖ «Кедр» |
|  | Итого по ТСЖ «Кедр» | 0,458 | х | х | х |
| ТСЖ «Водолей» |
| Система отопления и горячего водоснабжения |
| 1 | Промывка системы отопления дома и ревизия отдельных балансировочных клапанов на стояках отопления. | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь 2014г. | Фролова Т.А..-председатель ТСЖ «Водолей» | ТСЖ «Водолей» |
| 2 | Проверка системы горячего водоснабжения дома с ревизией отдельных вентилей на удержание | Тек. Ремонт (тариф) | Июль 2014 г. | Фролова Т.А..-председатель ТСЖ «Водолей» | ТСЖ «Водолей» |
| 3 | Проверка целостности системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014 г. | Фролова Т.А..-председатель ТСЖ «Водолей» | ТСЖ «Водолей» |
| 4 | Запуск системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014 г. | Фролова Т.А..-председатель ТСЖ «Водолей» | ТСЖ «Водолей» |
| 5 | Выявление утечек горячего водоснабжения и их устранение | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014 г. | Фролова Т.А..-председатель ТСЖ «Водолей» | ТСЖ «Водолей» |
| Система холодного водоснабжения, канализации |
| 1 | Проверка целостности холодной системы и выявление утечек | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь - июль 2014г. | Фролова Т.А..-председатель ТСЖ «Водолей» | ТСЖ «Водолей» |
| 2 | Очистка сливных отверстий на крыше и отключение поливных отводов холодной линии | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014г. | Фролова Т.А..-председатель ТСЖ «Водолей» | ТСЖ «Водолей» |
| ТСЖ «Сатурн» |
| Система отопления и горячего водоснабжения |
| 1 | Промывка системы отопления дома и ревизия отдельных балансировочных клапанов на стояках отопления. | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь 2014г. | Юткина Т.С..-председатель ТСЖ «Сатурн» | ТСЖ «Сатурн» |
| 2 | Проверка системы горячего водоснабжения дома с ревизией отдельных вентилей на удержание | Тек. Ремонт (тариф) | Июль 2014 г. | Юткина Т.С..-председатель ТСЖ «Сатурн» | ТСЖ «Сатурн» |
| 3 | Проверка целостности системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014 г. | Юткина Т.С..-председатель ТСЖ «Сатурн» | ТСЖ «Сатурн» |
| 4 | Запуск системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014 г. | Юткина Т.С..-председатель ТСЖ «Сатурн» | ТСЖ «Сатурн» |
| 5 | Выявление утечек горячего водоснабжения и их устранение | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014 г. | Юткина Т.С..-председатель ТСЖ «Сатурн» | ТСЖ «Сатурн» |
| Система холодного водоснабжения, канализации |
| 1 | Проверка целостности холодной системы и выявление утечек | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь - июль 2014г. | Юткина Т.С..-председатель ТСЖ «Сатурн» | ТСЖ «Сатурн» |
| 2 | Очистка сливных отверстий на крыше и отключение поливных отводов холодной линии | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014 г. | Юткина Т.С..-председатель ТСЖ «Сатурн» | ТСЖ «Сатурн» |
| ТСЖ «Гарант-П» |
| Система отопления и горячего водоснабжения |
| 1 | Промывка системы отопления дома и ревизия отдельных балансировочных клапанов на стояках отопления. | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь 2014 г. | Калинин В.Е..-председатель ТСЖ «Гарант-П» | ТСЖ «Гарант-П» |
| 2 | Проверка системы горячего водоснабжения дома с ревизией отдельных вентилей на удержание | Тек. Ремонт (тариф) | Июль 2014 г. | Калинин В.Е..-председатель ТСЖ «Гарант-П» | ТСЖ «Гарант-П» |
| 3 | Проверка целостности системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014 г. | Калинин В.Е..-председатель ТСЖ «Гарант-П» | ТСЖ «Гарант-П» |
| 4 | Запуск системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014 г. | Калинин В.Е..-председатель ТСЖ «Гарант-П» | ТСЖ «Гарант-П» |
| 5 | Выявление утечек горячего водоснабжения и их устранение | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014 г. | Калинин В.Е..-председатель ТСЖ «Гарант-П» | ТСЖ «Гарант-П» |
| Система холодного водоснабжения, канализации |
| 1 | Проверка целостности холодной системы и выявление утечек | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь - июль 2014г. | Калинин В.Е..-председатель ТСЖ «Гарант-П» | ТСЖ «Гарант-П» |
| 2 | Очистка сливных отверстий на крыше и отключение поливных отводов холодной линии | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014г. | Калинин В.Е..-председатель ТСЖ «Гарант-П» | ТСЖ «Гарант-П» |
| ТСЖ 2 |
| Система отопления и горячего водоснабжения |
| 1 | Промывка системы отопления дома и ревизия отдельных балансировочных клапанов на стояках отопления. | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь 2014 г. | Раменская А.Н.-председатель ТСЖ 2 | ТСЖ 2 |
| 2 | Проверка системы горячего водоснабжения дома с ревизией отдельных вентилей на удержание | Тек. Ремонт (тариф) | Июль 2014 г. | Раменская А.Н.-председатель ТСЖ 2 | ТСЖ 2 |
| 3 | Проверка целостности системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014 г. | Раменская А.Н.-председатель ТСЖ 2 | ТСЖ 2 |
| 4 | Запуск системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014 г. | Раменская А.Н.-председатель ТСЖ 2 | ТСЖ 2 |
| 5 | Выявление утечек горячего водоснабжения и их устранение | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014 г. | Раменская А.Н.-председатель ТСЖ 2 | ТСЖ 2 |
| Система холодного водоснабжения, канализации |
| 1 | Проверка целостности холодной системы и выявление утечек | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь - июль 2014 г. | Раменская А.Н.-председатель ТСЖ 2 | ТСЖ 2 |
| 2 | Очистка сливных отверстий на крыше и отключение поливных отводов холодной линии | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014 г. | Раменская А.Н.-председатель ТСЖ 2 | ТСЖ 2 |
| ТСЖ ЖСК |
| Система отопления и горячего водоснабжения |
| 1 | Промывка системы отопления дома и ревизия отдельных балансировочных клапанов на стояках отопления. | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь 2014 г. | Астахова Л.Г.-председатель ТСЖ ЖСК | ТСЖ ЖСК |
| 2 | Проверка системы горячего водоснабжения дома с ревизией отдельных вентилей на удержание | Тек. Ремонт (тариф) | Июль 2014 г. | Астахова Л.Г.-председатель ТСЖ ЖСК | ТСЖ ЖСК |
| 3 | Проверка целостности системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014 г. | Астахова Л.Г.-председатель ТСЖ ЖСК | ТСЖ ЖСК |
| 4 | Запуск системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014 г. | Астахова Л.Г.-председатель ТСЖ ЖСК | ТСЖ ЖСК |
| 5 | Выявление утечек горячего водоснабжения и их устранение | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014 г. | Астахова Л.Г.-председатель ТСЖ ЖСК | ТСЖ ЖСК |
| Система холодного водоснабжения, канализации |
| 1 | Проверка целостности холодной системы и выявление утечек | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь - июль 2014 г. | Астахова Л.Г.-председатель ТСЖ ЖСК | ТСЖ ЖСК |
| 2 | Очистка сливных отверстий на крыше и отключение поливных отводов холодной линии | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014 г. | Астахова Л.Г.-председатель ТСЖ ЖСК | ТСЖ ЖСК |
| ТСЖ «Надежда» |
| Система отопления и горячего водоснабжения |
| 1 | Промывка системы отопления дома и ревизия отдельных балансировочных клапанов на стояках отопления. | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь 2014 г. | Иванова А.Н. -председатель ТСЖ «Надежда» | ТСЖ «Надежда» |
| 2 | Проверка системы горячего водоснабжения дома с ревизией отдельных вентилей на удержание | Тек. Ремонт (тариф) | Июль 2014 г. | Иванова А.Н. .-председатель ТСЖ «Надежда» | ТСЖ «Надежда» |
| 3 | Проверка целостности системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014 г. | Иванова А.Н. .-председатель ТСЖ «Надежда» | ТСЖ «Надежда» |
| 4 | Запуск системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014 г. | Иванова А.Н. .-председатель ТСЖ «Надежда» | ТСЖ «Надежда» |
| 5 | Выявление утечек горячего водоснабжения и их устранение | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014 г. | Иванова А.Н. .-председатель ТСЖ «Надежда» | ТСЖ «Надежда» |
| Система холодного водоснабжения, канализации |
| 1 | Проверка целостности холодной системы и выявление утечек | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь - июль 2014г. | Иванова А.Н. .-председатель ТСЖ «Надежда» | ТСЖ «Надежда» |
| 2 | Очистка сливных отверстий на крыше и отключение поливных отводов холодной линии | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014г. | Иванова А.Н. .-председатель ТСЖ «Надежда» | ТСЖ «Надежда» |
| ТСЖ «Южный» |
| Система отопления и горячего водоснабжения |
| 1 | Промывка системы отопления дома и ревизия отдельных балансировочных клапанов на стояках отопления. | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь 2014 г. | Сенина В.И.-председатель ТСЖ «Южный» | ТСЖ «Южный» |
| 2 | Проверка системы горячего водоснабжения дома с ревизией отдельных вентилей на удержание | Тек. Ремонт (тариф) | Июль 2014 г. | Сенина В.И.-председатель ТСЖ «Южный» | ТСЖ «Южный» |
| 3 | Проверка целостности системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014 г. | Сенина В.И.-председатель ТСЖ «Южный» | ТСЖ «Южный» |
| 4 | Запуск системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014 г. | Сенина В.И.-председатель ТСЖ «Южный» | ТСЖ «Южный» |
| 5 | Выявление утечек горячего водоснабжения и их устранение | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014 г. | Сенина В.И.-председатель ТСЖ «Южный» | ТСЖ «Южный» |
| Система холодного водоснабжения, канализации |
| 1 | Проверка целостности холодной системы и выявление утечек | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь - июль 2014г. | Сенина В.И.-председатель ТСЖ «Южный» | ТСЖ «Южный» |
| 2 | Очистка сливных отверстий на крыше и отключение поливных отводов холодной линии | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014г. | Сенина В.И.-председатель ТСЖ «Южный» | ТСЖ «Южный» |
| ТСЖ «Незабудка» |
| Система отопления и горячего водоснабжения |
| 1 | Промывка системы отопления дома и ревизия отдельных балансировочных клапанов на стояках отопления. | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь 2014 г. | Фомина Р.В. -председатель ТСЖ «Незабудка» | ТСЖ «Незабудка» |
| 2 | Проверка системы горячего водоснабжения дома с ревизией отдельных вентилей на удержание | Тек. Ремонт (тариф) | Июль 2014 г. | Фомина Р.В. -председатель ТСЖ «Незабудка» | ТСЖ «Незабудка» |
| 3 | Проверка целостности системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014 г. | Фомина Р.В. -председатель ТСЖ «Незабудка» | ТСЖ «Незабудка» |
| 4 | Запуск системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014 г. | Фомина Р.В. -председатель ТСЖ «Незабудка» | ТСЖ «Незабудка» |
| 5 | Выявление утечек горячего водоснабжения и их устранение | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014 г. | Фомина Р.В. -председатель ТСЖ «Незабудка» | ТСЖ «Незабудка» |
| Система холодного водоснабжения, канализации |
| 1 | Проверка целостности холодной системы и выявление утечек | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь - июль 2014г. | Фомина Р.В. -председатель ТСЖ «Незабудка» | ТСЖ «Незабудка» |
| 2 | Очистка сливных отверстий на крыше и отключение поливных отводов холодной линии | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014г. | Фомина Р.В. -председатель ТСЖ «Незабудка» | ТСЖ «Незабудка» |
| ТСЖ «Северная звезда» |
| Система отопления и горячего водоснабжения |
| 1 | Промывка системы отопления дома и ревизия отдельных балансировочных клапанов на стояках отопления. | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь 2014 г. | Выдыш Н.В. -председатель ТСЖ «Северная звезда» | ТСЖ «Северная звезда» |
| 2 | Проверка системы горячего водоснабжения дома с ревизией отдельных вентилей на удержание | Тек. Ремонт (тариф) | Июль 2014 г. | Выдыш Н.В. -председатель ТСЖ «Северная звезда» | ТСЖ «Северная звезда» |
| 3 | Проверка целостности системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014 г. | Выдыш Н.В. -председатель ТСЖ «Северная звезда» | ТСЖ «Северная звезда» |
| 4 | Запуск системы отопления | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014 г. | Выдыш Н.В. -председатель ТСЖ «Северная звезда» | ТСЖ «Северная звезда» |
| 5 | Выявление утечек горячего водоснабжения и их устранение | Тек. Ремонт (тариф) | Октябрь 2014 г. | Выдыш Н.В. -председатель ТСЖ «Северная звезда» | ТСЖ «Северная звезда» |
| Система холодного водоснабжения, канализации |
| 1 | Проверка целостности холодной системы и выявление утечек | Тек. Ремонт (тариф) | Июнь - июль 2014г. | Выдыш Н.В. -председатель ТСЖ «Северная звезда» | ТСЖ «Северная звезда» |
| 2 | Очистка сливных отверстий на крыше и отключение поливных отводов холодной линии | Тек. Ремонт (тариф) | Сентябрь 2014г. | Выдыш Н.В. -председатель ТСЖ «Северная звезда» | ТСЖ «Северная звезда» |