# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

26.04.2016											№ 215

О внесении изменений в постановление Администрации города Покров от 06.05.2015 № 177 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Покров»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», решением Совета народных депутатов города Покров от 04.04.2014 № 380/35 «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Покров» на 2011-2015 годы с учетом перспективы развития до 2027 года», П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Покров от 06.05.2015 №177 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Покров», следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению признать утратившим силу.

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить технические задания на разработку инвестиционных программ гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Покров» ООО «Водоканал города Покров» в сфере:

- водоснабжения на 2017-2021 годы, согласно приложению № 1;

- водоотведения на 2017-2021 годы, согласно приложению № 2.».

1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

«2. Директору ООО «Водоканал города Покров» М.А. Бутринову разработать инвестиционные программы в сфере водоснабжения на 2017-2021 годы и в сфере водоотведения на 2017-2021 годы в соответствии с техническими заданиями в срок до 18.04.2015 г.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее», подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Покров» www.pokrovcity.ru.

Действия настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 19.10.2015 г.

Глава Администрации							В.Ш. Аракелов

Приложение № 1

к постановлению главы Администрации от 26.04.2016       № 215

Приложение № 1

к постановлению Администрации города от 06.05.2015       № 177

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал города Покров»

в сфере водоснабжения на 2017-2021 гг.

| 1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал города Покров» (ООО «Водоканал города Покров») |
| --- | --- | --- |
|  | юридический адрес | 601120, Владимирская область, Петушинский район, город Покров, ул. 3-го Интернационала, д. 35 |
|  | фактический адрес | 601120, Владимирская область, Петушинский район, город Покров, ул. 3-го Интернационала, д. 35 |
|  | ИНН | 3321014709 |
|  | КПП | 332101001 |
|  | ОГРН | 1123316000697 |
| 2. | Основание для разработки инвестиционной программы | Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.02.2013 г. №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Приказ Минстроя России от 04.04.2014 г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; Постановление Администрации города Покров Петушинского района Владимирской области от 23.09.2013 г. №376 «Об утверждении Схем водоснабжения и водоотведения в административных границах МО «Город Покров»» |
| 3. | Цели разработки и реализации инвестиционной программы | Повышение надежности и качества оказываемых услуг холодного водоснабжения потребителям города Покров, модернизация оборудования муниципальной системы водоснабжения с целью обеспечения эффективности ее эксплуатации, защита водозаборных сооружений от угроз техногенного характера и террористических актов. |
| 4. | Задачи разработки и реализации инвестиционной программы | Повышение надежности (бесперебойности) предоставления потребителям города Покров услуг водоснабжения; Снижение объемов потерь воды в системе централизованного водоснабжения при ее транспортировке до потребителей; Повышение безопасности в пределах охранной зоны водозаборных сооружений; Увеличение производительности сооружений водопровода; Повышение качества питьевой воды. |
| 5. | Требования по разработке инвестиционной программы | Инвестиционная программа разрабатывается на каждый регулируемый вид деятельности. При разработке инвестиционной программы в сфере водоснабжения необходимо: Выполнить анализ существующего состояния системы водоснабжения города Покров с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг потребителям. Разработать план технических мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения. Составить график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов в эксплуатацию. Определить финансовые потребности и источники финансирования мероприятий инвестиционных программ. Рассчитать плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы. Произвести предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционных программ. |
| 6. | Условия по разработке инвестиционной программы | Мероприятия инвестиционных программ должны иметь адресную и временную характеристику с разбивкой по годам реализации; Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами на строительство, реконструкцию и проектирование; Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации мероприятий инвестиционных программ, устанавливается на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, или действующей сметной нормативной базы; Величина нормативной прибыли при определении расходов на капитальные вложения (инвестиции) на каждый год реализации инвестиционной программы не должна превышать 7 процентов суммы, включаемых в необходимую валовую выручку расходов, указанных в подпунктах «а» - «ж» пункта 38 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. №406. |
| 7. | Период реализации инвестиционной программы | 2017 – 2021 гг. |
| 8. | Перечень проектов инвестиционной программы | 1. Реконструкция водовода по ул. 3-го Интернационала на участке от водозаборной станции до детского сада №4 (506 м.); 2. Реконструкция водовода по ул. 3-го Интернационала на участке от детского сада №4 до Спортивного проезда (604,5 м.); 3. Реконструкция водовода по ул. 3-го Интернационала на участке от Спортивного проезда до школы №1 (611 м.); 4. Реконструкция водовода по Спортивному проезду от ул. 3-го Интернационала до поворота на ТП-1 (210 м.); 5. Прокладка силового кабеля от ТП-26 до скважины №10; 6. Устройства забора из сборных железобетонных конструкций вокруг территории городских водозаборных сооружений. |
| 9. | Целевые индикаторы инвестиционной программы в сфере водоснабжения | Целевой индикатор Единица измерения 2017 год (на начало периода) 2021 год (на конец периода) | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % 5,05 4,83 Количество перерывов в подаче воды на объектах системы водоснабжения принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год ед./км. 0,160 0,142 Потери воды при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть тыс. куб. м. 426,40 425,83 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке % 26,18 26,16 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема питьевой воды кВт.ч./куб.м. 0,75 0,77 Износ объектов системы водоснабжения % 79 12 |
| 10. | Срок разработки инвестиционной программы | Разработку инвестиционной программы осуществить не позднее 30 дней с даты утверждения технического задания. |
| 11. | Порядок согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы | Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы гарантирующей организации ООО «Водоканал города Покров», осуществляющей холодное водоснабжение на территории муниципального образования город Покров, производится в соответствии с порядком определенным главой 4 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641. |

Приложение №2

к постановлению Администрации города Покров

26.04.2016     № 215

Приложение №2

к постановлению Администрации города от 06.05.2015       № 177

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал города Покров»

в сфере водоотведения на 2017-2021 гг.

| 1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал города Покров» (ООО «Водоканал города Покров») |
| --- | --- | --- |
|  | юридический адрес | 601120, Владимирская область, Петушинский район, город Покров, ул. 3-го Интернационала, д. 35 |
|  | фактический адрес | 601120, Владимирская область, Петушинский район, город Покров, ул. 3-го Интернационала, д. 35 |
|  | ИНН | 3321014709 |
|  | КПП | 332101001 |
|  | ОГРН | 1123316000697 |
| 2. | Основание для разработки инвестиционной программы | Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.02.2013 г. №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Приказ Минстроя России от 04.04.2014 г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; Постановление Администрации города Покров Петушинского района Владимирской области от 23.09.2013 г. №376 «Об утверждении Схем водоснабжения и водоотведения в административных границах МО «Город Покров»» |
| 3. | Цели разработки и реализации инвестиционной программы | Повышение надежности и качества оказываемых услуг водоотведения потребителям города Покров, модернизация оборудования муниципальной системы водоотведения с целью обеспечения эффективности ее эксплуатации. |
| 4. | Задачи разработки и реализации инвестиционной программы | Повышение надежности (бесперебойности) предоставления потребителям города Покров услуг водоотведения; Повышение безопасности в пределах охранной зоны очистных сооружений; Увеличение производительности сооружений канализации. |
| 5. | Требования по разработке инвестиционной программы | Инвестиционная программа разрабатывается на каждый регулируемый вид деятельности. При разработке инвестиционной программы в сфере водоотведения необходимо: Выполнить анализ существующего состояния системы водоотведения города Покров с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг потребителям. Разработать план технических мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных системы водоотведения. Составить график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов в эксплуатацию. Определить финансовые потребности и источники финансирования мероприятий инвестиционной программы. Рассчитать плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы. Произвести предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы. |
| 6. | Условия по разработке инвестиционной программы | Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику с разбивкой по годам реализации; Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами на строительство, реконструкцию и проектирование; Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, или действующей сметной нормативной базы; Величина нормативной прибыли при определении расходов на капитальные вложения (инвестиции) на каждый год реализации инвестиционной программы не должна превышать 7 процентов суммы, включаемых в необходимую валовую выручку расходов, указанных в подпунктах «а» - «ж» пункта 38 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. №406. |
| 7. | Период реализации инвестиционной программы | 2017 – 2021 гг. |
| 8. | Перечень проектов инвестиционной программы | 1. Реконструкция напорного коллектора от КНС «Центральная» на участке от КК №1 до очистных сооружений (1002 м). 2. Реконструкция резервного напорного коллектора от КНС-2 до очистных сооружений (808 м); 3. Устройство забора из сборных железобетонных конструкций вокруг территории очистных сооружений (685 м); 4. Реконструкция канализационного самотечного коллектора от дома №38 п. Введенский до КНС (у озера) (278 м); 5. Реконструкция напорного коллектора по ул. Северная на участке от Больничного проезда до колодца-гасителя по ул. К-Либкнехта (860 м); 6. Реконструкция канализационного самотечного коллектора от общежития по ул. Первомайская, д. 1 до самотечного коллектора от КНС «Северная» (246 м). |
| 9. | Целевые индикаторы инвестиционной программы | Целевой индикатор Единица измерения 2017 год (на начало периода) 2021 год (на конец периода) Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод % 0 0 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы % 75 65 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети ед./км. 3,16 2,91 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВт.ч./м3 1,01 1,01 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе перекачки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВт.ч./м3 0,40 0,40 Износ объектов водоотведения % 65 10 |
| 10. | Срок разработки инвестиционной программы | Разработку инвестиционной программы осуществить не позднее 30 дней с даты утверждения технического задания |
| 11. | Порядок согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы | Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы ООО «Водоканал города Покров», осуществляющей водоотведение на территории муниципального образования город Покров, производится в соответствии с порядком определенным главой 4 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641. |