# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

26.02.2024												№ 90

Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2028гг. на территории муниципального образования «Город Покров»

Рассмотрев письмо директора ООО «Водоканал города Покров» от 22.02.2024 исх. № 3/86, руководствуясь Федеральными законами: от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал города Покров» Петушинского района по развитию систем в сфере водоотведения города Покров и п. Введенский в период с 2025 по 2028 годы, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал города Покров» Петушинского района по развитию систем в сфере водоснабжения города Покров и п. Введенский в период с 2025 по 2028 годы, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее», размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Покров» www.pokrovcity.ru.

И.о. главы Администрации							Л. В. Сулоева

Приложение № 1

к постановлению

Администрации г. Покров

от 26.02.2024 № 90

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал города Покров»,

Петушинского района по развитию систем в сфере водоотведения

города Покров и п. Введенский в период 2025 по 2028 годы

| 1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал города Покров» (ООО «Водоканал города Покров») |
| --- | --- | --- |
|  | юридический адрес | 601120, Владимирская область, Петушинский район, город Покров, ул. III-го Интернационала, д. 35 |
|  | фактический адрес | 601120, Владимирская область, Петушинский район, город Покров, ул. III-го Интернационала, д. 35 |
|  | ИНН | 3321014709 |
|  | КПП | 332101001 |
|  | ОГРН | 1123316000697 |
| 2. | Основание для разработки инвестиционной программы | Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.02.2013 г. №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Приказ Минстроя России от 04.04.2014 г. №162/пр. «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». Постановление Администрации города Покров Петушинского района Владимирской области от 24.06.2021 г. №312 «Об утверждении актуализации схем водоснабжения и водоотведения в административных границах МО «Город Покров» |
| 3. | Цели разработки и реализации инвестиционной программы | Целью разработки инвестиционной программы ООО «Водоканал города Покров» по развитию систем водоотведения МО «Город Покров» в период 2025-2028 годы (далее инвестиционная программа) является повышение качества и надежности услуг водоотведения существующих потребителей. |
| 4. | Сроки разработки и предоставления инвестиционной программы | В течении 3-х месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы. |
| 5. | Задачи разработки и реализации инвестиционной программы | Обеспечение надежности (бесперебойности) и эффективности предоставления потребителям города Покров и п. Введенский коммунальных услуг водоотведения; Достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения; |
| 6. | Требования по разработке инвестиционной программы | Инвестиционная программа должна удовлетворять требованиям, предусмотренным действующим законодательством, с учетом установленных настоящим Техническим заданием показателей и мероприятий по их достижению: Выполнить анализ существующего состояния системы водоотведения города Покров и п. Введенский с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг потребителям; Разработать план технических мероприятий по реконструкции и модернизации объектов централизованных системы водоотведения; Составить график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов в эксплуатацию; Определить финансовые потребности и источники финансирования мероприятий инвестиционной программы; Рассчитать плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы; Произвести предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы; |
| 7. | Условия по разработке инвестиционной программы | Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику с разбивкой по годам реализации; Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими требованиями СНиП и ГОСТ на реконструкцию и модернизацию; Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается на основании локальных сметных затрат для объектов инженерной инфраструктуры, согласно действующей сметной нормативной базы; |
| 8. | Период реализации инвестиционной программы | 2025 – 2028 годы |
| 9. | Перечень мероприятий инвестиционной программы | 1.Реконструкция участка напорного канализационного коллектора Д160мм от КНС АТП до колодца-гасителя (магистраль №6), протяженность – 445п.м. 2. Реконструкция участка напорного канализационного коллектора Д250мм от КНС «Центральная» до канализационного колодца КК-1 (магистраль №8), протяженность –404п.м. 3.Реконструкция замена насосного оборудования Д250*22Н в комплекте с электродвигателями в КНС «Центральная», по адресу ул. Карла Либкнехта, здание 2а, 2шт. 4. Реконструкция замена насосного оборудования Д250*22Н в комплекте с электродвигателями в КНС -3, по адресу ул. Пролетарская, здание 16, 2шт. 5. Реконструкция замена насосного оборудования Д250*22Н в комплекте с электродвигателями в КНС «Северная», по адресу ул. Фуделя, здание 2а, 2шт. 6. Реконструкция замена насосного оборудования Д250*22Н в комплекте с электродвигателями в КНС «у озера», по адресу п. Введенский, здание 33а, 2шт. 7. Реконструкция. Монтаж и установка станции управления КНС «Центральная», по адресу ул. Карла Либкнехта, здание 2а. 8. Реконструкция. Монтаж и установка станции управления КНС -3, по адресу ул. Пролетарская, здание 16 9. Реконструкция. Монтаж и установка станции управления КНС «Северная», по адресу ул. Фуделя, здание 2а |
| 10. | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения на 2024 г. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов лимитам на сбросы, рассчитанным применительно к общесплавной централизованной системы водоотведения | % | 14,062 | 14,062 | 14,062 | 14,062 | 14,062 |
|  |  | Удельное количество засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./ км | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод , на единицу объема очищенных вод | кВт.ч/ куб.м. | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
|  |  | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/ куб.м | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
|  |  | Износ объектов водоотведения | % | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
|  |  | *Показатель износа определён для объектов, находящихся у ООО «Водоканал города Покров» на праве собственности. Проводимая в рамках инвестиционной программы реконструкция является неотделимым улучшением муниципального имущества и не увеличивает стоимость основных фондов ООО «Водоканал города Покров». |
| 11. | Порядок согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы | Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы ООО «Водоканал города Покров», осуществляющей водоотведение на территории муниципального образования город Покров, производится в соответствии с порядком определенным главой 4 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641. (изм. 07.12.2023 г) |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации г. Покров

от 26.02.2024 № 90

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал города Покров», Петушинского района по развитию систем в сфере водоснабжения

города Покров и п. Введенский в период с 2025 по 2028 годы

| 1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал города Покров» (ООО «Водоканал города Покров») |
| --- | --- | --- |
|  | юридический адрес | 601120, Владимирская область, Петушинский район, город Покров, ул. III-го Интернационала, д. 35 |
|  | фактический адрес | 601120, Владимирская область, Петушинский район, город Покров, ул. III-го Интернационала, д. 35 |
|  | ИНН | 3321014709 |
|  | КПП | 332101001 |
|  | ОГРН | 1123316000697 |
| 2. | Основание для разработки инвестиционной программы | Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.02.2013 г. №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Приказ Минстроя России от 04.04.2014 г. №162/пр. «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». Постановление Администрации города Покров, Петушинского района, Владимирской области от 24.06.2021 г. №312 «Об утверждении актуализации схем водоснабжения и водоотведения в административных границах МО «Город Покров». |
| 3. | Цели разработки и реализации инвестиционной программы | Целью разработки инвестиционной программы ООО «Водоканал города Покров» по развитию систем водоснабжения МО «Город Покров» в период 2025-2028 годы (далее инвестиционная программа) является повышение качества и надежности услуг водоснабжения существующих потребителей. |
| 4. | Сроки разработки и предоставления инвестиционной программы | В течение 3-х месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы |
| 5. | Задачи разработки и реализации инвестиционной программы | 1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции, модернизации системы водоснабжения; 2. Достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения. 3. Снижение объемов потерь воды в системе централизованного водоснабжения при её транспортировке до потребителей. |
| 6. | Требования по разработке инвестиционной программы | Инвестиционная программа должна удовлетворять требованиям, предусмотренным действующим законодательством, с учетом установленных настоящим Техническим заданием показателей и мероприятий по их достижению: 1. Выполнить анализ существующего состояния системы водоснабжения города Покров с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг потребителям. 2.Разработать план технических мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных системы водоснабжения. 3.Составить график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов в эксплуатацию. 4.Определить финансовые потребности и источники финансирования мероприятий инвестиционной программы. 5.Рассчитать плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы. 6.Произвести предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы. |
| 7. | Условия по разработке инвестиционной программы | 1.Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику с разбивкой по годам реализации; 2.Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими требованиями СНиП и ГОСТ на строительство, реконструкцию и модернизацию; 3.Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается на основании локальных сметных затрат для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, согласно действующей сметной нормативной базы; |
| 8. | Период реализации инвестиционной программы | 2025 – 2028 годы |
| 9. | Перечень мероприятий инвестиционной программы | 1. Реконструкция водовода (магистраль №3) на участке от водопроводного колодца к ул. Молодежная до водопроводного колодца у д. №7 по Больничному проезду ( Д250мм ПНД -- 580п.м.); 2. Реконструкция участка сети водопровода (магистраль №7) Д110мм от КНС-2 по ул. Советская, здание 1 до ул. Заречная (Д110мм – 135п.м.); 3. Реконструкция участка водопровода (магистраль №8) от водопроводного колодца по ул. Первомайская, д.71 до водопроводного колодца по ул. Советская, д.121 с их закольцовкой (Д110 ПНД - 90п.м.); 4. Реконструкция участка водопровода (магистраль №2) от водопроводного колодца по Больничному проезду (у магазина «Пивоман») до водопроводного колодца по ул. Карла Либкнехта, д.14, с устройством водопроводного колодца (у магазина "Ступеньки») с их закольцовкой (Д63мм ПНД -270п.м.); 5. Реконструкция участка водопровода (магистраль №2) от водопроводного колодца по ул. Пролетарская, д.5 до водопроводного колодца по ул. Пролетарская, д.32 с их закольцовкой (Д110 ПНД - 20п.м.); 6. Реконструкция участка сети водопровода Д150мм от водопроводного колодца у КНС-3до ввода в здание котельной №2, г. Покров, магистраль №11 (Д160мм ПНД-101п.м.) 7. Реконструкция участка сети водопровода от водопроводного колодца у дома №1 до ввода в здание МБДОУ «Детский сад №3» по адресу: ул. Быкова, дом 1, магистраль №11(Д50мм ПНД-80п.м.) 8. Реконструкция участка сети водопровода от водопроводного колодца у МБДОУ «Детский сад №4» по ул. III Интернационала д. №104 до зданий на территории ГАУ ВО «Владимирский лесхоз, Петушинский филиал», магистраль №1 (Д110 ПНД – 50п.м., Д25мм-90п.м.) 9. Реконструкция участка сети водопровода Д150мм от водопроводного колодца на пересечении с ул. Карла Либкнехта до точки подключения жилого дома №14 по ул. Карла Либкнехта (у магазина «Южный», магистраль №12 (Д160мм ПНД-115 п.м.) |
| 10. | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения на 2024 г. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения и водопроводных станций системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2.778 | 2.778 | 2.778 | 2.770 | 2.770 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.630 | 13.630 |
|  |  | Количество перерывов в подаче воды на объектах системы водоснабжения , принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./ км | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,30 |
|  |  | Потери воды при её транспортировке в общем объёме воды, поданной в сеть | тыс. куб.м. | 115,846 | 115,846 | 115,846 | 115,846 | 115,846 |
|  |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке | % | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |
|  |  | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подъёма питьевой воды | кВт. ч/м3 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 |
|  |  | Износ объектов водоотведения | % | 72,87 | 72,87 | 72,87 | 72,87 | 72,87 |
|  |  | *Показатель износа определён для объектов, находящихся у ООО «Водоканал города Покров» на праве собственности. Проводимая в рамках инвестиционной программы реконструкция является неотделимым улучшением муниципального имущества и не увеличивает стоимость основных фондов ООО «Водоканал города Покров». |
| 11. | Порядок согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы | Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы ООО «Водоканал города Покров», осуществляющей холодное водоснабжение на территории муниципального образования город Покров, производится в соответствии с порядком определенным главой 4 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641. (изменения 07.12.2023г.) |