# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

## 19.05.2017										№ 277

Об итогах и отопительного сезона 2016-2017 г. на территории муниципального образования «Город Покров»

Отопительный период 2016-2017 год на территории муниципального образования «Город Покров» ( далее - МО «Город Покров») проходил в плановом режиме, без чрезвычайных ситуаций и крупных технологических аварий в системах жизнеобеспечения города.

В целях обеспечения устойчивого снабжения жилищными коммунальными услугами населения, объектов социальной сферы Администрацией города Покров, ООО «УК Покров», ООО «Эксперт», ООО «ЖилЦентр», ООО «Владимиртеплогаз» и ООО «Водоканал город Покров» были проведены мероприятия по своевременной подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне–зимний период 2016-2017 г.

Подготовка объектов жизнеобеспечения на территории МО «Город Покров»  проводилась на основании разработанных и утвержденных планов. В результате качественного проведения профилактических ремонтных и подготовительных работ, выполняемых на объектах жизнеобеспечения, начало отопительного периода 2016-2017 г. прошло организованно, включение теплогенерирующих мощностей и подключение потребителей проведено в штатном технологическом режиме.

Согласно постановлению главы Администрации города от 21.09.2016 №510, отопительный сезон 2016-2017 г. начат с 21.09.2016 г., постановлением главы Администрации от 21.04.2017 № 223 отопительный сезон 2016-2017 г. закончен.

В связи с ухудшением погодных условий, согласно постановлению Администрации города Покров от 10.05.2017 № 261, было возобновление подачи тепловой энергии в МО «Город Покров». Постановлением главы Администрации города Покров от 19.05.2017 № 276  отопительный сезон 2016-2017 г. закончен.

Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г. были составлены на все объекты жилья и соцкультбыта МО «Город Покров».

С целью ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения МО «Город Покров» созданы  аварийно-ремонтных бригады (АРБ), предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ, необходимым количеством грузовой и специальной техники. Аварийные ситуации, возникающие на объектах жизнеобеспечения, устранялись оперативно и в нормативные сроки.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения МО «Город Покров» к предстоящему отопительному сезону, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения  жилищными  и коммунальными услугами населения, объектов социальной сферы,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Работу ООО «УК Покров», ООО «Эксперт», ООО «ЖилЦентр», ООО «Владимиртеплогаз» и ООО «Водоканал город Покров» по подготовке и проведению отопительного сезона 2016-2017 г. считать удовлетворительной.

- Утвердить состав комиссии по проверке готовности объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, объектов социальной сферы на территории МО «Город Покров» к осенне-зимнему периоду 2017-2018 г., согласно приложению № 1

3.	Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2017-2018г., согласно приложению № 2.

4.	Первому заместителю главы Администрации, председателю КУМИ:

- организовать контроль за ходом подготовки к предстоящему отопительному сезону. С этой целью еженедельно проводить совещания, на которых заслушивать доклады о ходе выполнения мероприятий по подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 г., выяснять и анализировать  причины невыполнения мероприятий и вырабатывать меры по их устранению. О результатах совещания докладывать главе Администрации;

- организовать проведение  комиссионной  проверки готовности объектов жилищно–коммунального хозяйства, многоквартирных жилых домов, социальной сферы к предстоящему отопительному сезону в срок до 15.09.2017.

5. Начальнику отдела по ценообразованию и ЖКУ  МКУ «ЦМУ»:

- представлять информацию в департамент жилищно–коммунального хозяйства администрации Владимирской области в соответствии со статистической формой № 1–ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7,  в период подготовки к отопительному сезону с 01.06.2017 по 01.11.2017 года ежемесячно до 01 числа месяца, следующего за отчетным, а также итоговый отчет о выполненных мероприятиях по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов к осенне-зимнему периоду 2017-2018 г. до 01.10.2017.

- оформить паспорта готовности в срок до 01.09.2017.

6.	Рекомендовать в срок до 01.09.2017   ООО «Владимиртеплогаз»:

-	выполнить мероприятия по обеспечению готовности котельных к работе;

-	организовать комиссионную проверку готовности всех потребителей тепловой энергии к отопительному периоду;

-	обеспечить аварийно–восстановительные бригады необходимыми материальными ресурсами для устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения. Организовать тренировки аварийно – восстановительных бригад.

7.	Рекомендовать директорам управляющих организаций ООО «УК Покров», ООО «Эксперт», ООО «ЖилЦентр»:

–	провести обследование технического состояния жилого фонда. Срок до 01.06.2017;

–	принять к исполнению перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, включаемых в перечень требований по содержанию имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением  Администрации города Покров от 04.09.2014 №306 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Покров» на 2015-2017 годы», в редакции постановления от т14.08.2015 №328;

–	организовать заключение договора на обследование и обслуживание внутридомового газового оборудования в жилых домах. Срок до 01.09.2017.

8.	Рекомендовать директору ООО «Водоканал город Покров»:

–	провести обследование технического состояния сетей водоснабжения и водоотведения. Срок до 01.06.2017.

–	выполнить мероприятия по обеспечению готовности сетей водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2017-2018 г. Срок до 01.09.2017.

–	организовать и обеспечить аварийно–восстановительные бригады необходимыми материальными ресурсами для устранения аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения. Организовать тренировки аварийно – восстановительных бригад. Срок до 01.09.2017.

9.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской общественно – политической газете «Покров смотрит в будущее» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Покров» www.pokrovcity.ru.

Глава Администрации							В.Ш. Аракелов

Приложение № 1

к постановлению главы

Администрации города

от 19.05.2017 № 277

Состав

комиссии по проверке готовности объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, объектов социальной сферы на территории МО «Город Покров» к осенне-зимнему периоду 2017-2018 г.

| Аракелов Вячеслав Шаликович | - глава Администрации города Покров, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Рогов Денис Вячеславович | - Первый заместитель главы Администрации города Покров, председатель КУМИ, заместитель председателя комиссии; |
| Члены комиссии: |
| Коровкин Даниил Николаевич | - начальник отдела по ценообразованию и жилищно-коммунальному хозяйству МКУ «ЦМУ»; |
| Сажнев Игорь Владимирович | -начальник отдела ГО и ЧС МКУ «ЦМУ»; |
|  | -руководители проверяемых учреждений (по согласованию); |
|  | -представители теплоснабжающих и(или) теплосетевых организаций (по согласованию); |
|  | -представители управляющих организаций (по согласованию); |
| Депутаты Совета народных депутатов города Покров | (по согласованию); |
| Члены общественного совета муниципального образования «Город Покров» | (по согласованию); |
| Представитель Федеральной службы по экологическому, технологичес-кому и атомному надзору | (по согласованию). |

Приложение №2

к постановлению Администрации

города Покров

от 19.05.2017 № 277

План

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе

в осенне-зимний период 2017-2018 годы

в муниципальном образовании «Город Покров»

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятий, Тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, должность | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Водоснабжение (водозабор) |
| 1 | Кап. ремонт. Демонтаж и монтаж глубинных насосов ЭЦВ-10-120-80 на 2-х артезианских скважинах ВЗС - 2 шт. | 674,505 | II-III квартал 2017г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
| 2 | "Кап. ремонт. Замена насосов на станции 2-го подъема в комплекте - 2 шт. Д-200-36-УхЛ3-1 - 2 шт." | 340,905 | II-III квартал 2017г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
|  | Итого по подъему воды | 1015,410 | х | х | х |
| Транспортировка воды |
| 1 | "Капитальный ремонт - замена ветхих участков сетей водоснабжения L=81 п.м. Магистраль №1 и магистраль №9" | 84,111 | II-III квартал 2017г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
| 2 | Капитальный ремонт сети водопровода Ø100 мм по ул. Больничный проезд, на участке от ул. Северной до д.№75. L=470 пм | 738,269 | II-III квартал 2017г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных колодцев | 220,600 | II-III квартал 2017г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
|  | Итого | 1042,980 | х | х | х |
| II. Сети канализации и сооружения на них |
| Перекачка сточных вод |
| 1 | "Кап. ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса СД 250-22.5 - 1 шт. на КНС-2" | 160,006 | II-III квартал 2017г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
| 2 | "Кап. ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса СД 250-22.5 - 1 шт. на КНС ""Центральная""" | 160,006 | II-III квартал 2017г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
| 3 | "Кап. ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса на КНС п. Введенский (у вахты)" | 64,001 | II-III квартал 2017г | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
| 4 | Замена электродвигателей АИР мощностью 37кВт, КНС-2 и мощностью 7,5 кВт. КНС "АТП" | 98,415 | II-III квартал 2017г | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
| 5 | Замена силового кабеля от ТП до головной КНС | 165,492 | II-III квартал 2017г | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
| 6 | Замена запорной арматуры (задвижек) | 45,000 | I-IV квартал 2017г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
|  | Итого по перекачке сточных вод: | 692,920 | х | х | х |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт ветхих участков канализационных коллекторов магистралей №6 и №14 | 333,137 | II-III квартал 2017г | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
| 2 | Капитальный ремонт канализационных колодцев | 44,563 | II-III квартал 2017г | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
|  | Итого | 377,700 |  |  |  |
| 1 | Аварийный запас материально-технических ресурсов | 100,000 |  | Красилов В.Ф. - главный инженер ООО «Водоканал города Покров» | ООО «Водоканал города Покров» |
|  | Итого всего по системам водоснабжения и водоотведения: | 3229,010 |  |  |  |
| III. Системы теплоснабжения Котельная № 1 г. Покров |
| 1 | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной Щебень фракция 5 - 20 мм. - 6м³; Песок строительный - 10м³; шамотная смесь - 1м³; Мертель МШ-28 - 1,2т.; Асбест листовой КАОН 4мм - 30кг; Резина починочная каландрованная (сырая резина) листовая - 5кг; Паронит ПОН-Б-2,0мм 1500х3000 - 4кг; Паронит ПОН-Б-4,0мм 1500х3000 - 6кг | 34,043 | июнь 2017г. | Туртыгин Д.А Начальник котельной № 1 г. Покров ООО «Владимиртеплогаз» | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 2 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин Подшипник 180205 - 2шт.; Подшипник 180208 - 2шт.; Подшипник 180305 - 2шт.; Подшипник 180306 - 2шт.; Подшипник 180307 - 2шт.; Подшипник 180308 - 2шт.; Шпилька М10 L100 - 4шт.; Шпилька М12 L100 - 4шт.; Шпилька М14 L100 - 4шт.; Шпилька М16 L100 - 4шт.; Шпилька М8 L100 - 4шт.; Шнур асбестовый ШАОН д-10 мм - 1кг; Шнур асбестовый ШАОН д-25 мм - 2кг; Сальниковая набивка графитекс-240 10Х10 - 2кг; Сальниковая набивка графитекс-240 6Х6 - 1кг; Сальниковая набивка графитекс-240 8Х8 - 3кг; Смазка Литол-24 - 3кг; Насос Х65-50-125Д-С на раме с эл.двигателем 4кВт 3000об/мин - 1шт.; Насос Д200-36а на раме с эл.двигателем 30 кВт, 1450 об/мин - 1шт. | 189,265 | июнь 2017г. | Туртыгин Д.А Начальник котельной №1 г. Покров ООО «Владимиртеплогаз» | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 3 | Ремонт трубопроводов котельной Труба стальная эл.свар. 89х3,5-10 п.м.Труба стальная эл.свар. 76х3,5-10 п.м.Труба стальная эл.свар. 57х3,5-10 п.м.Труба стальная эл.свар. 159х5-20 п.м.; Труба стальная эл.свар. 108х3,5-10 п.м.; Труба стальная ВГП d 20х2,5 - 3м; Электроды 3мм - 20кг; Электроды 4мм - 15кг; Круг отрезной по металлу Ø 230 - 16шт.; Полотно ножовочное - 18шт.; астика битумная МГТМ - 20кг; Кислород - 200м³; Пропан - 110кг; Отвод стальной Ду 108х3,5 -2шт.; Отвод стальной Ду 133х4,5 - 1шт.; Отвод стальной Ду 159х5 - 1шт.; Отвод стальной Ду 219х6 - 1шт.; Отвод стальной Ду 57х3,5 - 2шт.; Отвод стальной Ду 76х3,5 - 2шт.; Отвод стальной Ду 89х3,5 - 2шт.; Отвод стальной Ду 20х3,0 - 2шт. | 134,637 | июнь 2017г. | Туртыгин Д.А Начальник котельной № 1 г. Покров ООО «Владимиртеплогаз» | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 4 | Ремонт запорной арматуры Задвижка 30ч6бр DN50 PN16-2 шт.Задвижка 30ч6бр DN80 PN16- 4 шт.Задвижка 30ч6бр DN100 PN16- 4 шт. 30ч6бр DN150 PN16- 2 шт. 30ч6бр DN200 PN16- 2 шт. Клапан обратный фланцевый Ду80 PN16 19ч16р-1шт.Клапан обратный фланцевый Ду100 PN16 19ч16р-1шт.Клапан обратный фланцевый Ду150 PN16 19ч16р-1шт.Клапан обратный фланцевый Ду50 PN16 19ч16р-2шт.Фланец стальной Ду 150 Ру 16 -2шт.Фланец стальной Ду 50 Py16-5шт.Фланец стальной Ду 80 Ру 16-4шт.; Затвор поворотный фланцевый чугунный Ду200 Ру16 типа Текфлай - 1шт.; Фторопласт листовой 3мм (400х400мм) - 1кг; Фторопласт листовой 4мм (400х400мм) - 1кг; Смазка графитная - 2кг; Вентиль фланцевый 15с65нж Ду25 - 4шт.; Вентиль фланцевый 15с65нж Ду32 - 4шт.; Пластина ТМКЩ 4 мм - 10кг; Кран шаровый резьбовой Ду 15 Ру25 ВВ 11б27п5 - 2шт.; Кран шаровый резьбовой Ду 20 Ру25 ВВ 11б27п5 - 2шт.; Кран шаровый резьбовой Ду 25 Ру25 ВВ 11б27п5 - 2шт.; Кран шаровый резьбовой Ду 32 Ру25 ВВ 11б27п5 - 2шт; Кран шаровый резьбовой Ду 40 Ру25 ВВ 11б27п5 - 2шт.; Кран шаровый фланцефый Ду 50 PN16 11с33п - 1шт.; Болт М16*70 - 25кг; Болт М14*70 - 10кг; Болт М12*70; Гайка М 16 - 9кг; Гайка М 14 - 4кг; Гайка М 12 - 4кг | 131,418 | июль 2017г. | Туртыгин Д.А Начальник котельной № 1 г. Покров ООО «Владимиртеплогаз» | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 5 | Покраска оборудования, трубопроводов и помещений Эмаль белая-5кг. Эмаль желтая-5кг. Эмаль зеленая-10кг. Эмаль красная-5кг. Эмаль синяя-10кг. Эмаль синяя-5кг. Кисть плоская прямая 25мм-2шт.Кисть плоская прямая 30мм-2шт.Кисть плоская прямая 60мм-2шт.Кисть плоская прямая 80мм-2шт. Растворитель Уайт-спирит фас.0,5 кг - 10 кг. Известь-20кг. | 5,700 | июль 2017г. | Туртыгин Д.А Начальник котельной № 1 г. Покров ООО «Владимиртеплогаз» | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 6 | Ремонт элетро оборудования и КиПА лампы люминесцентные ЛБ-ЛД-80-15шт, ЛБ-36-35шт. Лампы накаливания ЛОН-60 Е-27-50 шт, ЛОН-75 Е-27-50 шт. Лампы накаливания низкого напряжения МО 12-40 Е-27-30шт., МО36-40 Е-27-30шт.Лампы ртутные высокого давления ДРЛ-250Ø Е40-10шт.Дроссель универсальный L40A-36-40 Вт-10шт. Стартеры СК 220 (80С-220-3)-30 шт., СК 127 (20-127) -30 шт. Реле контрля напряжения ЕЛ-12Е 380Вт 50Гц-3 шт. Датчик контроля памяти BRAHMA FC-13-2шт.Реле РП21 220Вт 3гр-6шт. Тягонапоромер ТНМП-52- 2шт. Провод ПРС 2 Ø 1,5-40м., ПВС 2 Ø 2,5-40м. Автоматический выключатель AIEK 1п C/ 50 А ВА-1шт. Маномер технический 0-1кгс, Ø 160-5 шт, 0-10кгс, Ø 100-2 шт, 0-16кгс, Ø 100-2 шт. | 28,9 | июль 2017г. | Туртыгин Д.А Начальник котельной № 1 г. Покров ООО «Владимиртеплогаз» | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 7 | Благоустройство территорий Асфальт марка 1 тип Б - 1т. | 47,625 | апрель 2017г. | Туртыгин Д.А Начальник котельной № 1 г. Покров ООО «Владимиртеплогаз» | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 8 | Капитальный ремонт магистрали тепловой сети отопления от котельной №1 г.Покров по ул.Школьный пр-д в районе дома №1 Ø219мм L=120м; бесканальная прокладка трубопроводов в ППУ изоляции | 467,689 | 01 апреля - 01 июля 2017г. | Грунин Ю.К. | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 9 | Капитальный ремонт участков тепловой сети отопления и ГВС от котельной №1 г.Покров по ул.Советская в районе домов №44, 42 Ø57мм L=170м; бесканальная и надземная прокладка трубопроводов в ППУ изоляции | 170,076 | 01 апреля - 01 июля 2017г. | Грунин Ю.К. | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 10 | Капитальный ремонт участков тепловой сети ГВС от котельной №1 г.Покров от МИТУ-2 по ул.Первомайская в районе дома №26а (здание школы №2) | 137,250 | 01 мая - 01 августа 2017г. | Грунин Ю.К. | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 11 | Капитальный ремонт магистрали тепловой сети отопления и ГВС от котельной №1 г.Покров по ул.Советская в районе дома №78 Ø159мм L=300м; Ø108мм L=100м; бесканальная прокладка трубопроводов в ППУ изоляции | 739,008 | 01 мая - 01 августа | Грунин Ю.К. | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 12 | Капитальный ремонт магистрали тепловой сети отопления от котельной №1 г.Покров по ул.Школьный пр-д Труба СТ 219х6,0 -1-ППУ-ПЭ - 50м; отвод ППУ-ПЭ Ø 219 x 6,0 - 4шт. | 193,488 | 01 мая - 01 августа 2017г. | Грунин Ю.К. | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 13 | Ремонт тепловых камер Песок строительный - 3м³; Кирпич силикатный одинарный - 300шт.; Цемент М-100 - 300кг; | 6,690 | июль 2017г. | Грунин Ю.К. | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 14 | Ремонт изоляции тепловых сетей Фольгоизол СРФ 0,1–200 - 18м²; Стеклоткань С-160 - 104м²; Випол ПК197 - 45кг | 43,889 | август 2017г. | Грунин Ю.К. | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 15 | Ремонт тепловых сетей по итогам опресовки Труба СТ 159х5,0 -1-ППУ-ПЭ - 40м; Труба Ст 57 x 3,5-2-ППУ-ПЭ - 40м; Труба Ст 76 x 3,5-2-ППУ-ПЭ - 40м; Труба Ст 89 x 4,0-ППУ-ПЭ - 40м; отвод ППУ-ПЭ Ø 57 x 3,5 - 4шт.; отвод ППУ-ПЭ Ø 89 x 4,0 - 4шт.; отвод ППУ-ПЭ Ø 76 x 3,5 - 4шт.; Комплект изоляции стыкового соединения Ø 108 - 4шт.; Комплект изоляции стыкового соединения Ø 159 - 6шт.; Комплект изоляции стыкового соединения Ø 57 - 8шт.; Комплект изоляции стыкового соединения Ø 89 - 6шт.; Комплект изоляции стыкового соединения Ø 76 - 8шт.; Заглушка ТИАЛ 108/180 - 2шт.; Заглушка ТИАЛ 57/125 - 2шт.; Заглушка ТИАЛ 76/140 - 2шт.; Заглушка ТИАЛ 89/160 - 2шт. | 218,850 | август 2017г. | Грунин Ю.К. | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 16 | Капитальный ремонт здания и кровли котельной №1 г.Покров, ул.Школьный пр-д Ремонт отмостки; замена оконных блоков; частичное востановление кладки стен; косметический ремонт помещения; ремонт кровли | 909,513 | июль 2017г. | Подрядчик | ООО «Владимиртеплогаз» |
| Котельная № 2 г. Покров |
| 1 | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной Кислота ортофосфорная - 200кг; Резина починочная каландрованная (сырая резина) листовая - 5кг; Паронит ПОН-Б-2,0мм 1500х3000 - 4кг; Паронит ПОН-Б-4,0мм 1500х3000 - 6кг | 27,102 | август 2017г. | Драгни В.С. Начальник котельной № 2,4 г.Покров Петушинского района | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 2 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин Рабочее колесо вентилятора ВДН10 - 1шт.; Подшипник 180205 - 2шт.; Подшипник 180208 - 2шт.; Подшипник 180305 - 2шт.; Подшипник 180306 - 2шт.; Подшипник 180307 - 2шт.; Шпилька М10 L100 - 4шт.; Шпилька М12 L100 - 4шт.; Шпилька М14 L100 - 4шт.; Шпилька М16 L100 - 4шт.; Шпилька М8 L100 - 4шт.; Шнур асбестовый ШАОН д-10 мм - 1кг; Шнур асбестовый ШАОН д-25 мм - 2кг; Сальниковая набивка графитекс-240 10Х10 - 2кг; Сальниковая набивка графитекс-240 6Х6 - 1кг; Сальниковая набивка графитекс-240 8Х8 - 3кг; Смазка Литол-24 - 3кг; Насос 1Д315-50 - 1шт. | 65,985 | август 2017г. | Драгни В.С. Начальник котельной № 2,4 г.Покров Петушинского района | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 3 | Ремонт трубопроводов котельной Труба стальная эл.свар. 89х3,5-10 п.м.Труба стальная эл.свар. 76х3,5-10 п.м.Труба стальная эл.свар. 57х3,5-10 п.м.Труба стальная эл.свар. 108х3,5-10 п.м.; Труба стальная ВГП d 20х2,5 - 3м; Электроды 3мм - 20кг; Электроды 4мм - 15кг; Круг отрезной по металлу Ø 230 - 16шт.; Полотно ножовочное - 18шт.; астика битумная МГТМ - 20кг; Кислород - 200м³; Пропан - 110кг; Отвод стальной Ду 108х3,5 -2шт.; Отвод стальной Ду 133х4,5 - 1шт.; Отвод стальной Ду 159х5 - 1шт.; Отвод стальной Ду 219х6 - 1шт.; Отвод стальной Ду 57х3,5 - 2шт.; Отвод стальной Ду 76х3,5 - 2шт.; Отвод стальной Ду 89х3,5 - 2шт.; Отвод стальной Ду 20х3,0 - 4шт. | 120,257 | май-август 2017г. | Драгни В.С. Начальник котельной № 2,4 г.Покров Петушинского района | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 4 | Ремонт запорной арматуры Задвижка 30ч6бр DN50 PN16-2 шт.Задвижка 30ч6бр DN80 PN16- 2шт.Задвижка 30ч6бр DN100 PN16- 2 шт.30ч6бр DN150 PN16- 2 шт.Клапан обратный фланцевый Ду80 PN16 19ч16р-1шт.Клапан обратный фланцевый Ду100 PN16 19ч16р-1шт.Фланец стальной Ду 50 Py16-8шт.Фланец стальной Ду 80 Ру 16-10шт.Фланец стальной Ду 100 Ру 16-6шт.Фланец стальной Ду 100 Ру 16 -2шт.Фланец стальной Ду 150 Ру 16 -1шт.Фланец стальной Ду 50 Py16-3шт.Фланец стальной Ду 80 Ру 16-2шт.; Затвор поворотный фланцевый чугунный Ду100 Ру16 типа Текфлай - 1шт.; Затвор поворотный фланцевый чугунный Ду200 Ру16 типа Текфлай - 1шт.; Фторопласт листовой 3мм (400х400мм) - 1кг; Фторопласт листовой 4мм (400х400мм) - 1кг; Смазка графитная - 2кг; Вентиль фланцевый 15с65нж Ду25 - 4шт.; Вентиль фланцевый 15с65нж Ду32 - 4шт.; Пластина ТМКЩ 4 мм - 10кг; Кран шаровый резьбовой Ду 15 Ру25 ВВ 11б27п5 - 2шт.; Кран шаровый резьбовой Ду 20 Ру25 ВВ 11б27п5 - 2шт.; Кран шаровый резьбовой Ду 25 Ру25 ВВ 11б27п5 - 2шт.; Кран шаровый резьбовой Ду 32 Ру25 ВВ 11б27п5 - 2шт; Кран шаровый резьбовой Ду 40 Ру25 ВВ 11б27п5 - 2шт.; Кран шаровый фланцефый Ду 50 PN16 11с33п - 1шт.; Болт М16*70 - 25кг; Болт М14*70 - 10кг; Болт М12*70; Гайка М 16 - 9кг; Гайка М 14 - 4кг; Гайка М 12 - 4кг | 93,218 | июнь-август 2017г. | Драгни В.С. Начальник котельной № 2,4 г.Покров Петушинского района | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 5 | Покраска оборудования, трубопроводов и помещений Эмаль белая-5кг. Эмаль желтая-5кг. Эмаль зеленая-10кг. Эмаль красная-5кг. Эмаль синяя-10кг. Эмаль синяя-5кг. Кисть плоская прямая 25мм-2шт.Кисть плоская прямая 30мм-2шт.Кисть плоская прямая 60мм-2шт.Кисть плоская прямая 80мм-2шт. Растворитель Уайт-спирит фас.0,5 кг - 10 кг. Известь-30кг. | 5,850 | июнь-август 2017г. | Драгни В.С. Начальник котельной № 2,4 г.Покров Петушинского района | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 6 | Ремонт элетро оборудования и КиПА Лампы люминесцентные ЛБ-ЛД-80-15шт,ЛБ-36-30шт.Лампы накаливания ЛОН-60 Е-27-50 шт,ЛОН-75 Е-27-50 шт.Лампы накаливания низкого напряжения МО 12-40 Е-27-30шт., МО36-40 Е-27-30шт.Лампы ртутные высокого давления ДРЛ-250 Е40-10шт.Дроссель универсальный L40A-36-40 Вт-10шт.Стартеры СК 220 (80С-220-3)-30 шт., СК 127 (20-127) -30 шт.Реле контрля напряжения ЕЛ-12Е 380Вт 50Гц-3 шт.Датчик контроля памяти BRAHMA FC-13-2шт.Реле РП21 220Вт 3гр-6шт.Тягонапоромер ТНМП-52- 2шт.Провод ПВС 2 Ø 1,5-40м., ПРС 2 Ø 2,5-40м.Автоматический выключатель AIEK 1п C/ 50 А ВА-1шт.Маномер технический 0-10кгс, Ø 100-2 шт, 0-16кгс, Ø 100-2 шт. | 27,2 | июль 2017г. | Драгни В.С. Начальник котельной № 2,4 г.Покров Петушинского района | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 7 | Капитальный ремонт здания и кровли котельной №2 г.Покров, ул.Фейгина Ремонт отмостки; замена оконных блоков; частичное востановление кладки стен; косметический ремонт помещения; ремонт кровли | 822,85 | июль 2017г. | Драгни В.С. Начальник котельной № 2,4 г.Покров Петушинского района | ООО «Владимиртеплогаз» |
| Котельная № 4 п.Введенский |
| 1 | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной Паронит ПОН-Б-2,0мм 1500х3000 - 4кг; Паронит ПОН-Б-4,0мм 1500х3000 - 6кг | 1,842 | август 2017г. | Драгни В.С. Начальник котельной № 2,4 г.Покров Петушинского района | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 2 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин Подшипник 180305 - 2шт.; Подшипник 180306 - 2шт.; Подшипник 180307 - 2шт.; Шпилька М10 L100 - 4шт.; Шпилька М12 L100 - 4шт.; Шпилька М14 L100 - 4шт.; Шпилька М16 L100 - 4шт.; Шпилька М8 L100 - 4шт. Шнур асбестовый ШАОН д-10 мм - 1кг; Шнур асбестовый ШАОН д-25 мм - 2кг; Сальниковая набивка графитекс-240 10Х10 - 2кг; Сальниковая набивка графитекс-240 6Х6 - 1кг; Сальниковая набивка графитекс-240 8Х8 - 3кг; Смазка Литол-24 - 3кг; Насос Х50-32-125Д-С на раме с эл.двигателем 4кВт, 3000 об/мин - 1шт. | 29,619 | август 2017г. | Драгни В.С. Начальник котельной № 2,4 г.Покров Петушинского района | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 3 | Ремонт трубопроводов котельной Труба стальная эл.свар. 89х3,5-10 п.м.Труба стальная эл.свар. 76х3,5-10 п.м.Труба стальная эл.свар. 57х3,5-10 п.м.; Труба стальная эл.свар. 108х3,5-10 п.м.; Труба стальная ВГП d 20х2,5 - 3м; Электроды 3мм - 20кг; Электроды 4мм - 15кг; астика битумная МГТМ - 20кг; Отвод стальной Ду 108х3,5 -2шт.; Отвод стальной Ду 133х4,5 - 1шт.; Отвод стальной Ду 159х5 - 1шт.; Отвод стальной Ду 57х3,5 - 2шт.; Отвод стальной Ду 76х3,5 - 2шт.; Отвод стальной Ду 89х3,5 - 2шт.; Отвод стальной Ду 20х3,0 - 2шт. | 41,733 | май-август 2017г. | Драгни В.С. Начальник котельной № 2,4 г.Покров Петушинского района | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 4 | Ремонт запорной арматуры Задвижка 30ч6бр DN50 PN16-2 шт.Задвижка 30ч6бр DN80 PN16- 2шт.Клапан обратный фланцевый Ду50 PN16 19ч16р-2шт.Фланец стальной Ду 150 Ру 16-2шт. Фланец стальной Ду 50 Py16-8шт. Фланец стальной Ду 40 Py16-6шт.Фланец стальной Ду 150 Ру 16-4шт.Фланец стальной Ду 100 Ру 16 -2шт.Фланец стальной Ду 150 Ру 16 -1шт.Фланец стальной Ду 50 Py16-3шт.Фланец стальной Ду 80 Ру 16-1шт.; Фторопласт листовой 3мм (400х400мм) - 1кг; Фторопласт листовой 4мм (400х400мм) - 1кг; Смазка графитная - 2кг; Кран шаровый резьбовой Ду 15 Ру25 ВВ 11б27п5 - 2шт.; Кран шаровый резьбовой Ду 20 Ру25 ВВ 11б27п5 - 2шт.; Кран шаровый резьбовой Ду 25 Ру25 ВВ 11б27п5 - 2шт.; Кран шаровый резьбовой Ду 32 Ру25 ВВ 11б27п5 - 1шт | 24,059 | июнь-август 2017г. | Драгни В.С. Начальник котельной № 2,4 г.Покров Петушинского района | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 5 | Покраска оборудования, трубопроводов и помещений Эмаль белая-5кг. Эмаль желтая-5кг. Эмаль зеленая-10кг. Эмаль красная-5кг. Эмаль синяя-10кг. Эмаль синяя-5кг. Кисть плоская прямая 25мм-2шт.Кисть плоская прямая 30мм-2шт.Кисть плоская прямая 60мм-2шт.Кисть плоская прямая 80мм-2шт. Растворитель Уайт-спирит фас.0,5 кг - 10 кг. Известь-30кг.; Пластина ТМКЩ 4 мм - 10кг | 9,226 | июнь-август 2017г. | Драгни В.С. Начальник котельной № 2,4 г.Покров Петушинского района | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 6 | Ремонт элетро оборудования и КиПА Лампы люминесцентные ЛБ-ЛД-80-15шт, ЛБ-36-20шт.Лампы накаливания ЛОН-60 Е-27-50 шт, ЛОН-60 Е-27-25 шт., ЛОН-75 Е-27-50 шт.Лампы накаливания низкого напряжения МО 12-40 Е-27-30шт., МО36-40 Е-27-30шт.Лампы ртутные высокого давления ДРЛ-250 Е40-10шт.Стартеры СК 220 (80С-220-3)-30 шт., СК 127 (20-127) -30 шт.Реле контрля напряжения ЕЛ-12Е 380Вт 50Гц-3 шт.Датчик контроля памяти BRAHMA FC-13-2шт.Подшипники 180307-6шт.Реле РП21 220Вт 3гр-6шт.Тягонапоромер ТНМП-52- 1шт.Провод ПРС 2 Ø 1,5-40м.Автоматический выключатель AIEK 1п C/ 50 А ВА-1шт.Маномер технический 0-10кгс, Ø 100-2 шт, 0-16кгс, Ø 100-2 шт. | 21,586 | июль 2017г. | Драгни В.С. Начальник котельной № 2,4 г.Покров Петушинского района | ООО «Владимиртеплогаз» |
| Итого по тепловым сетям: | 1976,9 |  |  |  |
|  | Всего по поселению: | 4848,5 | х | х | х |
| VI Жилой фонд Муниципального Образования «Город Покров» |
| Промывка систем отопления | согласно утвержденной плате за текущий ремонт | июнь – август 2017г. | Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Жулитов В.Л. директор ООО «УК Покров» Круглов А.А. директор ООО «ЖилЦентр» Председатели ТСЖ, ЖСК Собственники помещений в многоквартирных домах при непосредственном способе управления | собственные средства |
| Ремонт и замена запорной (запорно-регулирующей) арматуры отопления | согласно утвержденной плате за текущий ремонт | июнь - август 2017г. | Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Жулитов В.Л. директор ООО «УК Покров» Круглов А.А. директор ООО «ЖилЦентр» Председатели ТСЖ, ЖСК Собственники помещений в многоквартирных домах при непосредственном способе управления | собственные средства |
| Ремонт и замена запорной (запорно-регулирующей) арматуры горячего водоснабжения | согласно утвержденной плате за текущий ремонт | июнь - август 2017г. | Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Жулитов В.Л. директор ООО «УК Покров» Круглов А.А. директор ООО «ЖилЦентр» Председатели ТСЖ, ЖСК Собственники помещений в многоквартирных домах при непосредственном способе управления | собственные средства |
| Ремонт и замена запорной (запорно-регулирующей) арматуры холодного водоснабжения | тек. согласно утвержденной плате за текущий ремонт (тариф) | июнь - август 2017г. | Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Жулитов В.Л. директор ООО «УК Покров» Круглов А.А. директор ООО «ЖилЦентр» Председатели ТСЖ, ЖСК Собственники помещений в многоквартирных домах при непосредственном способе управления | собственные средства |
| Текущий ремонт и утепление трубопроводов в подвалах | согласно утвержденной плате за текущий ремонт | июнь - август 2017г. | Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Жулитов В.Л. директор ООО «УК Покров» Круглов А.А. директор ООО «ЖилЦентр» Председатели ТСЖ, ЖСК Собственники помещений в многоквартирных домах при непосредственном способе управления | собственные средства |
| Остекление лестничных клеток | согласно утвержденной плате за текущий ремонт | июнь - август 2017г. | Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Жулитов В.Л. директор ООО «УК Покров» Круглов А.А. директор ООО «ЖилЦентр» Председатели ТСЖ, ЖСК Собственники помещений в многоквартирных домах при непосредственном способе управления | собственные средства |
| Ремонт входных дверей | согласно утвержденной плате за текущий ремонт | июнь - август 2017г. | Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Жулитов В.Л. директор ООО «УК Покров» Круглов А.А. директор ООО «ЖилЦентр» Председатели ТСЖ, ЖСК Собственники помещений в многоквартирных домах при непосредственном способе управления | собственные средства |
| Ревизия канализации | согласно утвержденной плате за текущий ремонт | июнь - август 2017г. | Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Жулитов В.Л. директор ООО «УК Покров» Круглов А.А. директор ООО «ЖилЦентр» Председатели ТСЖ, ЖСК Собственники помещений в многоквартирных домах при непосредственном способе управления | собственные средства |
| Ревизия трубопроводов | согласно утвержденной плате за текущий ремонт | июнь - август 2017г. | Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Жулитов В.Л. директор ООО «УК Покров» Круглов А.А. директор ООО «ЖилЦентр» Председатели ТСЖ, ЖСК Собственники помещений в многоквартирных домах при непосредственном способе управления | собственные средства |
| Электромонтажные работы, Ревизия ВРУ | согласно утвержденной плате за текущий ремонт | июнь - август 2017г. | Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Жулитов В.Л. директор ООО «УК Покров» Круглов А.А. директор ООО «ЖилЦентр» Председатели ТСЖ, ЖСК Собственники помещений в многоквартирных домах при непосредственном способе управления | собственные средства |