АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКРОВ

Петушинского района Владимирской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2013				     					                               № 263

Об утверждении мероприятий по  подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к отопительному сезону 2013-2014 годов на территории муниципального образования «Город Покров»

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному сезона 2013-2014 годов, обеспечения устойчивого снабжения жилищно-коммунальными услугами населения и объектов социальной сферы муниципального образования «Город Покров» и подготовке котельных и инженерных сетей к отопительному сезону 2013-2014 годов, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилого фонда и социальных объектов к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов в муниципальном образовании «Город Покров».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3 Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Покров смотрит в будущем» и размещению на официальном сайте города: www.pokrovcity.ru.

И.о. Главы города							        А.В. Бондаренко

Приложение

к постановлению Администрации города

от 24.06.2013                                  № 263

| Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилого фонда и социальных объектов к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов в муниципальном образовании «Город Покров». |
| --- |
| № п/п | наименование мероприятий | кол-во | стоимость мероприятий, тыс. руб. | Источники финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Теплоснабжение котельные |
|  | Котельная №1, Школьный проезд, 3 |
| 1 | Замена контактора в котельной на сетевом насосе №4 (КТ6023 160А 90кВт) | 1 ед. | 10,00 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» | июль 2013 | Митрофанов А.В., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 2 | Замена пускателя в котельной на сетевом насосе №3 (ПА 6 ТРН-100 90кВт) | 1 ед. | 6,00 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» | июль 2013 | Митрофанов А.В., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 3 | Замена автомата в котельной на сетевом насосе №3 (А 372Б 250А 55кВт) | 1 ед. | 4,00 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» | июль 2013 | Митрофанов А.В., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 4 | Чистка котла №4 ДКВР 6,5/13, замена трубного пучка | 1 ед. | 650,00 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» | сентябрь 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 5 | Чистка котла №5 ДКВР 6,5/13 | 1 ед. | 120,00 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» | сентябрь 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 6 | Установка сетевого насоса №5 (обвязка, замена станины) | 1 ед. | 20,00 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» | август 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 7 | Ремонта солевой ямы (бетонирования, частичная замена труб, восстановление бордюра, изготовление крышки на яму) | 1 ед. | 50,00 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» | июнь 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 8 | Ремонт крыши ТП №4 S=80м2 | 1 ед. | 10,00 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | август 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 9 | Перенос т/сети по ул. Ленина возле Универмага | 1 ед. | 170,00 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июнь 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 10 | Установка запорной арматуры: Ду50 – 20 шт. Ду32 – 6 шт. Ду40 – 6 шт. Ду80 – 14 шт. Ду150 – 2 шт. | 1 ед. | 83,00 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июль 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 11 | Ремонт кровли и ограждающих конструкций (частичное восстановление цементно-песчаной стяжки, настил новой рулонной кровли, уплотнение щелей между стеклами)) | 1 ед. | 10,00 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | август 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
|  | Котельная №2, ул. Фейгина, 1в |
| 1 | Установка запорной арматуры; Ду50 – 12 шт. Ду32 – 6 шт. Ду40 – 2 шт. Ду80 – 4 шт. Ду100 – 6 шт. Ду150 – 4 шт. | 1 ед. | 68,80 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июль 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 2 | капитальный ремонт кровли 600 м2 | 1 ед. | 25,00 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | август 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
|  | Котельная №3, п. Нагорный |
| 1 | Ремонт теплообменников ГВС №3, 4(замена трубного пучка) | 1 ед. | 300,00 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июнь 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 2 | Ремонт солевой ямы (бетонирование, частичная замена труб, восстановление бордюра, изготовление крышки на яму) | 1 ед. | 50,00 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июль 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 3 | Ремонт кровли и ограждающих конструкций (Частичное восстановление цементно-песчаной стяжки, изготовление и монтаж оконных блоков) | 1 ед. | 10,00 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | сентябрь 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
|  | Котельная №4, п. Введенский |
| 1 | Замена автомата в котельной на дымососе №1 (А 31 63А) | 1 ед. | 1,20 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июль 2013 | Митрофанов А.В., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 2 | Замена автомата в котельной на вентиляторе №1 (А 31 40А) | 1 ед. | 0,80 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июль 2013 | Митрофанов А.В., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 3 | Замена пускателя в котельной на сетевом насосе №1 (ПА 512 ТРН-100 55 кВт) | 1 ед. | 6,00 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июль 2013 | Митрофанов А.В., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 4 | замена пускателя в котельной на сетевом насосе №2 (ПА 512 ТРН-100 55 кВт) | 1 ед. | 6,00 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июль 2013 | Митрофанов А.В., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 5 | Замена пускателя в котельной на питательном насосе №1 (ПА 512 ТРН-100 55 кВт) | 1 ед. | 6,00 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июль 2013 | Митрофанов А.В., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 6 | Кап. ремонт кровли котельной | 1 ед. | 20,00 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | сентябрь | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
|  | Итого по котельным: |  | 1626,8 |  |  |  |
| Теплоснабжение – тепловые сети |
|  | Котельная №1, Школьный проезд, 3 |
| 1 | Замена тепловой сети от ТК2-5 ул. Советская до ТК 2-5-1 до ввода в дом №124; ул. Ленина: ГВС Ø89-130 п.м.; Ø57-130п.м. | 1 ед. | 214,11 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июль 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 2 | Замена тепловой сети ТК 2-6-4 Универмаг, прокол через дорогу ул. Б.Проезд, магазин Эльвия и Военкомат: Ø108 – 16 п.м.х2 | 1 ед. | 37,25 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июль 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 3 | ГВС и тепловая сеть от ТК 2-2 котельной №1 до ТК 2-4: т/с Ø159 – 90 п.м.х2 ГВС Ø159 – 90 п.м. Ø108 90 п3м | 1 ед. | 490,32 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июль 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 4 | Замена тепловой сети от ТП-3 до ТК 2-2-31: т/с Ø108 – 50 п.м. ГВС Ø89 – 25п.м. Ø57 – 25 п.м. | 1 ед. | 99,725 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июль 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 5 | Замена тепловой сети от ТК 2-9-2 к дому №37а по ул. 3 Интернационала: Ø57 – 35 п.м. Ø40 – 35 п.м. | 1 ед. | 46,27 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июль 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
|  | Котельная №2, ул. Фейгина, 1в |
| 1 | Замена тепловой сети от торца д.№1 по ул. Октябрьская до ТК-23 д.3 по ул. Октябрьская: т/с Ø159 – 27п.м.х2 ГВС Ø108 – 27п.м.х2 Ø89 – 27п.м.х2 | 1 ед. | 204,018 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июнь 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 2 | Замена тепловой сети от торца д.№2 по ул. Пролетарская до ТК-21 д.1 ул. Быкова: т/с Ø159 – 120п.м. ГВС Ø108 – 40п.м.х2 | 1 ед. | 288-48 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июнь 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 3 | Замена тепловой сети от ТК-26 до ТК-27 (от магазина «Зеленый мир» и до Торгового центра): т/с Ø89 – 67п.м.х2 ГВС Ø76 – 67п.м.х2 | 1 ед. | 239,306 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июнь 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
| 4 | Замена тепловой сети ТК-27 – ТК-30 (Рынок): т/с Ø108 – 34п.м.х2 ГВС Ø76 – 34п.м. Ø57 – 34 п.м. | 1 ед. | 128,792 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июнь 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
|  | Котельная №4, п.Введенский |
| 1 | Замена тепловой сети от д.25 до д.29 в п. Введенский Ø57 – 120п.м. | 1 ед. | 79,32 | МУП «Коммунальные Системы Петушинского района | июль 2013 | Абрамов О.С., МУП «Коммунальные Системы Петушинского района» |
|  | Итого по тепловым сетям: |  | 1827,591 |  |  |  |
| Итого по теплоснабжению: | 3454,391 |  |  |  |
| Водоснабжение – Водозаборные сооружения |
| 1 | Профилактический осмотр и текущие ремонтные работы оборудования ВЗС |  | 180,00 | ООО «Водоканал города Покров» | 2-3 кв. 2013 | Рудь. Ю.Н., ООО «Водоканал города Покров» |
|  | Итого по ВЗС: |  | 180,00 |  |  |  |
| Водоснабжение – Наружные сети водопровода |
| 1 | Капитальный ремонт – замена участка водопровода Ø150 мм из труб ПВХ, от строящейся школы до Больничного проезда, д.2 (в поле) L=250п.м. | 1 ед. | 490,00 | ООО «Водоканал города Покров» | 2 кв. 2013 | Рудь. Ю.Н., ООО «Водоканал города Покров» |
| 2 | Капитальный ремонт – замена сетей водопровода из стальных труб Ø100 мм на трубы ПВХ от скважины №7 до накопительного резервуара на ВЗС г. Покров, L=310п.м. | 1 ед. | 320,00 | ООО «Водоканал города Покров» | 2 кв. 2013 | Рудь. Ю.Н., ООО «Водоканал города Покров» |
| 3 | Капитальный ремонт пожарных гидрантов | 3 шт. | 51,947 | ООО «Водоканал города Покров» | 2-3 кв. 2013 | Рудь. Ю.Н., ООО «Водоканал города Покров» |
|  | Итого по водопроводным сетям: | 861,947 |  |  |  |
| Водоотведение – Наружные сети канализации |
| 1 | Капитальный ремонт – Замена участка канализационного напорного коллектора Ø250 мм на трубы ПВХ на участке ул. Испытателей дд.1-2, протяженность 160п.м. | 1 ед. | 280,00 | ООО «Водоканал города Покров» | 2-3 кв. 2013 | Щербаков С.Ю., ООО «Водоканал города Покров» |
| 2 | Капитальный ремонт – Замена участка трубопровода канализации Ø110 мм на трубы ПВХ на участке от ОСК до КНС «Головная» - 80 п.м. | 1 ед | 125,00 | ООО «Водоканал города Покров» | 2-3 кв. 2013 | Щербаков С.Ю., ООО «Водоканал города Покров» |
| 3 | Капитальный ремонт канализационных колодцев | 5 шт | 25,60 | ООО «Водоканал города Покров» | 2-3 кв. 2013 | Щербаков С.Ю., ООО «Водоканал города Покров» |
|  | Итого по канализационным сетям: | 430,60 |  |  |  |
| Водоотведение – Насосные станции |
| 1 | Профилактический осмотр и текущие ремонтные работы оборудования КНС |  | 120,00 | ООО «Водоканал города Покров» | 2-4 кв. 2014 | Красилов В.Ф., ООО «Водоканал города Покров» |
|  | Итого по КНС: |  | 120,00 |  |  |  |
| ОСК (очистные сооружения канализации) |
| 1 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (отстойники, лотки и песколовки) |  | 300,00 | ООО «Водоканал города Покров» | 2-3 кв. 2013 | Ткачев Р.Г., Начальник ОСК |
|  | Итого по ОСК: |  | 300,00 |  |  |  |
| Аварийный запас материально-технических ресурсов |
| 1 | Аварийный запас материально-технических ресурсов |  | 100,00 | ООО «Водоканал города Покров» | 2-3 кв. 2013 | Красилов В.Ф., ООО «Водоканал города Покров» |
|  | Итого по запасу: |  | 100,00 |  |  |  |
| Итого по Водоснабжению и водоотведению | 1992,547 |  |  |  |
| Жилой фонд МО «Город Покров» |
|  | ООО «УК Покров-дом» |  |  |
| 1 | Ремонт мягкой кровли по ул. 3 Интернационала д.79а (1 подъезд) | 20 м2 | 1,04 | ООО «УК Покров-дом» | Июнь 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| 2 | Ремонт шиферной кровли по ул. Школьный проезд д.1 (1 подъезд) | 24 м2 | 12,00 | ООО «УК Покров-дом» | июнь 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| 3 | Ремонт шиферной кровли по ул. Малая поляне д.1 (3 подъезд) | 20 м2 | 11,00 | ООО «УК Покров-дом» | Июль 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| 4 | Ремонт шиферной кровли по ул. Больничный проезд 18 (8 подъезд) | 20 м2 | 24,00 | ООО «УК Покров-дом» | Июль 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| 5 | Ремонт шиферной кровли по ул. 3 интернационала 37А | 20 м2 | 22,00 | ООО «УК Покров-дом» | Июль 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| 6 | Промывка систем отопления | 25 ед. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров-дом» | 2-3 квартал 2013 год. | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
|  | Замена и ремонт запорной арматуры |  |  |  |
| 7 | Отопление задвижки: | 20 ед. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров-дом» | Июнь -июль 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| 8 | ГВС задвижки: | 18 ед. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров-дом» | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| 9 | ХВС задвижки: | 22 ед. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров-дом» | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| 10 | Вентиля ГВС, ХВС | 19 + 38 ед. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров-дом» | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| 11 | Остекление лестничных клеток | 34 м2 | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров-дом» | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| 12 | Ремонт входных дверей | 12 ед. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров-дом» | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| 13 | Проверка манометров, трехходовых кранов, термометров | 70 ед. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров-дом» | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| 14 | Ревизия канализации | 126 м.п. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров-дом» | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| 15 | Ревизия трубопроводов | 340 м.п. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров-дом» | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |
| 16 | Ревизия ВРУ | 44 ед. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров-дом» | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 17 | Ул. 3 Интернационала 68а капитальный ремонт кровли | 230 м2 | 179,84 | Бюджет города + средства собственников | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| 18 | Ул. 3 Интернационала 103 капитальный ремонт кровли | 680 м2 | 488,31 | Бюджет города + средства собственников | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| 19 | ул. 3 Интернационала 76 Ремонт кровли | 969 м2 | 772,55 | Бюджет города + средства собственников | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| 20 | ул. Больничный проезд 18 Ремонт ХВС ГВС | 366 м2 | 1035,19 | Бюджет города + средства собственников | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| 21 | ул. 3 Интернационала 73 Ремонт фасада | 162 м2 | 170,93 | Бюджет города + средства собственников | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| 22 | ул. Октябрьская 75 Ремонт фасада | 425,6 м2 | 280,31 | Бюджет города + средства собственников | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| 23 | Ул. Спортивный проезд 1 Ремонт кровли | 650 м2 | 470,20 | Бюджет города + средства собственников | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров-дом» |
| Итого по УК Покров-дом(кап ремонт): | 3397,33 |  |  |  |
|  | ООО «УК Покров» |  |  |
| 1 | Ремонт мягкой кровли по ул. Больничный проезд д.6 (10 подъезд) | 250 м2 | 52,00 | ООО «УК Покров» | Июнь 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
| 2 | Ремонт мягкой кровли по ул. Больничный проезд д.2 (9 подъезд) | 235 м2 | 47,00 | ООО «УК Покров» | июнь 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
| 3 | Ремонт мягкой кровли по ул. Октябрьская д.3 (4 подъезд) | 140 м2 | 27,00 | ООО «УК Покров» | Июль 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
| 4 | Ремонт мягкой кровли Пролетарская д.5 | 110 м2 | 22,00 | ООО «УК Покров» | Июнь 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
| 5 | Ремонт шиферной кровли по ул. 3 интернационала 64А | 80 м2 | 15,00 | ООО «УК Покров» | Июнь 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
| 6 | Ремонт шиферной кровли по ул. 3 интернационала 58 | 30 м2 | 8,00 | ООО «УК Покров» | Июнь 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
| 7 | Ремонт шиферной кровли по ул. 3 интернационала 70 | 12 м2 | 4,00 | ООО «УК Покров» | Июнь 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
| 8 | Ремонт шиферной кровли по ул. Октябрьская 4 | 18 м2 | 5,10 | ООО «УК Покров» | Июнь 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
| 9 | Промывка систем отопления | 39 ед. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров» | 2-3 квартал 2013 год. | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
|  | Замена и ремонт запорной арматуры |  |  |
| 10 | Отопление задвижки: | 18 ед. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров» | Июль 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
| 11 | ГВС задвижки: | 26 ед. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров» | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
| 12 | ХВС задвижки: | 16 ед. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров» | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
| 13 | Вентиля ГВС, ХВС | 42 +28 ед. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров» | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
| 14 | Остекление лестничных клеток | 27 м2 | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров» | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
| 15 | Ремонт входных дверей | 9 ед. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров» | Август 2013 г | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
| 16 | Проверка манометров, трехходовых кранов, термометров | 78 ед. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров» | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
| 17 | Ревизия канализации | 415 м.п. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров» | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
| 18 | Ревизия трубопроводов | 826 м.п. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров» | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 19 | Ревизия ВРУ | 34 ед. | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «УК Покров» | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
|  | Капитальный ремонт на МКД в управлении ООО «УК Покров» |  |  |
| 20 | Ул. Больничный проезд 19 капитальный ремонт кровли | 602 м2 | 482,00 | Бюджет города + средства собственников | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
| 21 | ул. Ул. Школьный проезд 6 капитальный ремонт кровли | 602 м2 | 482,08 | Бюджет города + средства собственников | Июль - август 2013 | Емельяненко Н.В., ООО «УК Покров» |
| Итого по УК Покров (кап ремонт): | 964,08 |  |  |  |
| ООО ЖЭС «Нагорное» |
|  | Промывка систем отопления | по необх-ти | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «ЖЭС Нагорное» | Июль - август 2013 | Ефремов А.В., ген директор ООО «ЖЭС Нагорное» |
|  | Отопление задвижки: | по необх-ти | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «ЖЭС Нагорное | Июль - август 2013 | Ефремов А.В., ген директор ООО «ЖЭС Нагорное» |
|  | ГВС задвижки: | по необх-ти | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «ЖЭС Нагорное | Июль - август 2013 | Ефремов А.В., ген директор ООО «ЖЭС Нагорное» |
|  | ХВС задвижки: | по необх-ти | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «ЖЭС Нагорное | Июль - август 2013 | Ефремов А.В., ген директор ООО «ЖЭС Нагорное» |
|  | Вентиля ГВС, ХВС | по необх-ти | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «ЖЭС Нагорное | Июль - август 2013 | Ефремов А.В., ген директор ООО «ЖЭС Нагорное» |
|  | Остекление лестничных клеток | по необх-ти | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «ЖЭС Нагорное | Июль - август 2013 | Ефремов А.В., ген директор ООО «ЖЭС Нагорное» |
|  | Ремонт входных дверей | по необх-ти | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «ЖЭС Нагорное | Июль - август 2013 | Ефремов А.В., ген директор ООО «ЖЭС Нагорное» |
|  | Ревизия канализации | по необх-ти | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «ЖЭС Нагорное | Июль - август 2013 | Ефремов А.В., ген директор ООО «ЖЭС Нагорное» |
|  | Ревизия трубопроводов | по необх-ти | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «ЖЭС Нагорное | Июль - август 2013 | Ефремов А.В., ген директор ООО «ЖЭС Нагорное» |
|  | Электромонтажные работы, Ревизия ВРУ | по необх-ти | Тек. Ремонт (тариф) | ООО «ЖЭС Нагорное | Июль - август 2013 | Ефремов А.В., ген директор ООО «ЖЭС Нагорное» |