Российская Федерация

Совет народных депутатов города Покров

Петушинского района Владимирской области

# РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2012 года		          гор. Покров				              № 259/24

Об утверждении проекта положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ на территории МО «Город Покров»

Рассмотрев обращение администрации города Покров об утверждении проекта положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ на территории МО «Город Покров», руководствуясь ст. 24 Устава  муниципального образования «Город Покров», Совет народных депутатов города Покров РЕШИЛ:

1. Утвердить проект положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ на территории МО «Город Покров» (Приложение).

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в информационном бюллетене «Городские ведомости», приложение к городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее».

Председатель                                                                                       Глава

Совета народных депутатов города Покров		                города Покров

О.Г. Кисляков                                             Е. П. Сас

# Приложение

к решению

Покровского Совета

народных депутатов

от 25 декабря 2012 года N 259/24

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД ПОКРОВ»

## I. ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И

ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ПО СОХРАНЕНИЮ

ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Настоящее Положение является обязательным для граждан, организаций и предприятий всех форм собственности (в дальнейшем по тексту - заявитель), ведущих строительство объектов, реконструкцию, ремонт и эксплуатацию подземных сооружений, коммуникаций, дорог, а также производство работ, связанных с разработкой карьеров, проведением инженерно-геологических изысканий, установкой опор рекламных сооружений, посадкой зеленых насаждений и благоустроительными работами на территории МО «Город Покров».

Требования Положения:

- предусматривают улучшение качества ремонтно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях и сетях, а также при восстановлении нарушенных элементов внешнего благоустройства;

- устанавливают единый порядок оформления заявок и получения разрешения (ордера) на производство земляных работ.

Земляные работы - отдельные виды работ, связанные с нарушением благоустройства городских территорий, перемещением и выемкой грунта, снятием растительного и плодородного слоя.

1. Объекты благоустройства являются неотъемлемой частью городской среды и подлежат охране.

2. Производство строительных и земляных работ не должно приводить к разрушению объектов благоустройства; в случае крайней необходимости, в установленном порядке, объекты благоустройства могут быть изъяты из городского пользования временно или безвозвратно, с минимальным ущербом для жизнедеятельности города.

3. Временно изъятые из городского пользования объекты благоустройства должны восстанавливаться в полном объеме, без снижения их качества. Временное изъятие допускается только на плановое время производства работ. Задержка сроков окончания работ и восстановления благоустройства влечет за собой ответственность в соответствии с Законом Владимирской области "Об административных правонарушениях во Владимирской области".

4. Контроль за сохранностью объектов благоустройства возлагается на отдел архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации города (далее - Отдел).

## II. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ (ОРДЕРА) НА ПРОИЗВОДСТВО

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

5. Выполнение всех видов земляных, строительных работ на территории МО «Город Покров» разрешается только при наличии разрешения (ордера). Строительные, земляные работы производятся на основании утвержденной в установленном порядке документации. Работы, кроме аварийных, должны быть предварительно согласованы с Отделом и РЭО ГИБДД ОВД по Петушинскому району (при производстве работ на проезжей части дорог), инженерными и жилищно-коммунальными органами и организациями, имеющими в городе подземные коммуникации, пожарной охраны, землепользователями.

Не требуется согласования проектной документации на ремонт подземных сооружений и коммуникаций без изменения их технических характеристик.

6. Строительные и другие заинтересованные организации в срок до 15 декабря предпланового года представляют в администрацию города заявки на плановый год и прогноз на перспективу до двух лет, с указанием адресов и сроков выполнения работ по плановому переходу проезжей части дорог, для координации времени (сроков) работ, связанных с закрытием движения общественного транспорта, и для корректировки сроков производства работ по асфальтировке улиц.

7. При проектировании строительства подземных коммуникаций, пересекающих магистральные дороги, в проектно-сметную документацию должна быть заложена укладка труб-футляров большего диаметра (либо дублирующих запасных каналов) с учетом прокладки коммуникаций на перспективу и аварийных ситуаций.

8. Производство земляных работ должно осуществляться с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов, правил технической эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных документов. Запрещается производство земляных работ, кроме аварийных, на магистральных дорогах с ноября по апрель месяцы.

9. Восстановление нарушенных асфальтобетонных покрытий после производства земляных работ в зимнее время (ноябрь - апрель месяцы) производится в щебеночном исполнении с последующими подсыпками щебня (в случае выбивания и просадок) до покрытия асфальтобетонной смесью, при наступлении среднесуточных температур наружного воздуха выше - +5°C, с соблюдением строительных норм и технологии восстановления асфальтобетонного покрытия дорог.

10. Разрешение (ордера) на производство земляных работ на территории муниципального образования «Город Покров» выдает Отдел.

11. Разрешения (ордера) выдаются представителям заявителя. В случаях возникновения разногласий заявитель вправе обжаловать отказ в выдаче разрешения в судебном порядке.

Ордер действителен только на указанные в нем вид, объем, срок и место проведения работ. Работы могут проводиться только организацией, которой выдан ордер, или субподрядными организациями, указанными в ордере.

Размер ущерба благоустройству территории города в определяется сметой которая готовится заявителем. Ущерб возмещается путем внесения денежных средств на текущий счет администрации города Покров, которые в дальнейшем используются на восстановление нарушенного благоустройства города в установленном порядке.

12. Для получения разрешения (ордера) на производство земляных работ заявитель представляет в Отдел заявку установленного образца и следующие документы:

а) проектную документацию (рабочие проекты, чертежи) на строительство, ремонт или реконструкцию подземных коммуникаций или на иные работы, связанные с доступом к ним и согласованный (-ые) с организациями, эксплуатирующими линейные объекты (электропровода, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные подобные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного участка, на котором планируется проведение земляных (буровых) работ, а также с балансодержателем объекта (территории) и главным архитектором города Покров;

б) копия свидетельства о допуске к работам (по выполнению инженерных изысканий), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

в) календарный график производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения, согласованный заказчиком и подрядчиком;

г) приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

д) временная схема движения транспорта, согласованная с РЭО ГИБДД ОВД по Петушинскому району, администрацией города и балансодержателем автодороги в случае, если при производстве земляных работ будут созданы помехи движению автомобильного транспорта;

е) правоустанавливающие документы на земельный участок и письменное разрешение собственника территории на проведение земляных  (буровых) работ на испрашиваемом земельном участке;

ж) разрешение на строительство объекта, если при выполнении земляных работ осуществляется строительство, реконструкция или капитальный ремонт объекта капитального строительства, в том числе и подземных инженерных коммуникаций;

з) заверенные копии договоров заявителя со специализированной подрядной организацией о проведении земляных (буровых) работ;

и) разрешение на вырубку зеленых насаждений в случае, если при производстве земляных работ необходимо проведение вырубки зеленых насаждений;

к) копии документов, подтверждающих право на обслуживание инженерных коммуникаций и объекты, подлежащие капитальному или текущему ремонту, сносу, если при их выполнении необходимо проведение  земляных (буровых) работ для организаций, эксплуатирующих объекты;

л) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и паспорт (для индивидуальных предпринимателей);

м) смету на производство работ по восстановлению нарушенного в ходе земляных работ благоустройства (включая твердое покрытие дорог и тротуаров) согласованную Отделом, специалистами администрации города.

н) копию платежного поручения об оплате работ по восстановлению благоустройства на текущий счет администрации города Покров.

При производстве работ по прокладке нескольких коммуникаций в пределах одной строительной площадки (финансирование которых осуществляется единым заказчиком) ордер выдается генподрядной строительной организации на выполнение всех работ. На прокладку инженерных сетей вне строительной площадки оформляется отдельный ордер на каждый вид коммуникаций.

13. Форма заявки на производство земляных работ приложена к настоящему Положению.

14. Заявитель обязан восстановить нарушенное при производстве земляных работ благоустройство, путем внесения денежных средств на текущий счет администрации города Покров.

15. Оформлению разрешения должен предшествовать выезд на место планируемых работ с целью проверки топоосновы проекта с фактической ситуацией местности, выявления не учтенных на ней сооружений, коммуникаций и геодезических пунктов.

16. Отдел, обязан организовать контроль за сроками выполнения работ, согласно разрешению, и качеством восстановления нарушенного благоустройства.

18. Ущерб от невыполнения сроков окончания работ, восстановления нарушенного благоустройства, изъятия, повреждения озеленения, загрязнения улиц и других объектов городского назначения возмещается виновными в установленном законом порядке.

19. Во время производства земляных работ лицо, ответственное за их выполнение, или лицо, его замещающее, обязано находиться на месте работы, имея при себе разрешение, проектную документацию и график работ. Работы по просроченному разрешению запрещаются.

## III. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА

УЛИЦАХ, ДОРОГАХ, ПРОЕЗДАХ, ПЛОЩАДЯХ, ТРОТУАРАХ

22. Основным способом прокладки и переустройства подземных коммуникаций при переходе дорог и магистралей должен быть, как правило, закрытый способ проходки без вскрытия благоустроенной поверхности, путем прокола (где это технически возможно).

23. При производстве работ на проезжей части дорог, улиц, площадях должны быть созданы условия для безопасного движения транспорта, а на тротуарах - для безопасного и удобного движения пешеходов.

В необходимых случаях устраиваются временные дороги с применением твердого покрытия с учетом характера движения.

24. Частичное или полное закрытие движения на улицах, где проходят маршруты движения общественного транспорта, для производства плановых работ или капитального ремонта подземных коммуникаций производится на основании постановления главы города (готовится с обязательным согласованием с РЭО ГИБДД ОВД по Петушинскому району, администрацией Петушинского района), в котором координируются маршруты движения общественного транспорта и объездных путей; на остальных улицах - по разрешению администрации города, согласованному с РЭО ГИБДД ОВД по Петушинскому району, с обязательным уведомлением служб пожарной охраны и скорой помощи.

25. Выдача разрешений на право производства работ на линейно-протяженных объектах (особенно разрытия вдоль осей транспортных магистралей, дорог и улиц, в пределах ширины проезжей части) производится только по последовательным захваткам, и при этом на каждую последующую захватку (участок) оформляется новая заявка.

26. Место производства работ на проезжей части дороги, тротуаре должно быть ограждено типовым ограждением, выставлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты с указанием: наименования работ, заказчика и исполнителя работ, номерами телефонов производителей работ, сроков начала и окончания работ. С наступлением темного времени суток места разрытий должны быть освещены.

27. В местах пересечения тротуаров и пешеходных дорог траншеями должны быть установлены переходы с ограждением с обеих сторон (шириной не менее 75 см).

28. Если траншеи прокладываются вдоль улиц, тротуаров, пешеходных дорог, переходы должны быть установлены также у входов в подъезды домов, магазинов, лечебных учреждений, учебных заведений и других общественных зданий и предприятий, у остановок общественного транспорта.

29. Запрещается производить откачку воды из котлованов, траншей на дороги, тротуары, зеленые насаждения. Для откачки воды должны быть использованы сети ливневой канализации с предварительным отстоем воды в емкостях, для осаждения песка и ила. Загрязнение колодцев не допускается.

30. Вскрытие асфальтобетонных покрытий производится только после прорезки покрытия по границам вскрываемого участка специализированными механизмами.

Вскрытие асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров производится в границах и объемах вскрываемой траншеи, предусмотренных проектом и разрешением на разрытие. Разобранное асфальтовое покрытие ("скол") должен быть вывезен в течение рабочего дня.

31. Вынимаемый из траншей, котлованов грунт сразу подлежит вывозке. Обратная засыпка траншей (котлованов) производится послойно, толщиной 40 см, песком с уплотнением слоев ручным или механическим способом, с проливкой водой в теплое время года. Щебеночное основание устраивается толщиной не менее 20 см (на магистральных дорогах не менее 40 см) с уплотнением катком или пневмотрамбовками.

Работы по восстановлению основания и дорожного покрытия необходимо начинать немедленно после засыпки траншеи и котлована и заканчивать на улицах, тротуарах, скверах, бульварах, в парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов в течение двух суток, в других местах - в течение трех суток.

32. В случае нарушений асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных дорожек, проездов, при продольной прокладке коммуникаций, покрытие восстанавливается на всю ширину тротуаров, проездов, пешеходных дорожек с соответствующими работами по восстановлению бортового камня.

33. В таком же порядке восстанавливаются покрытия дорог, улиц, площадей, если ширина раскопа равна или превышает 1/3 ширины проезжей части.

34. При восстановлении асфальтобетонных покрытий проезжей части магистральных дорог, после их пересечения траншеями коммуникаций, укладка асфальтобетона производится на всю глубину вскрытого слоя (верхний слой согласно технологии, подстилающий слой - не менее имеющегося на данном участке).

Дорожное покрытие после вскрытия восстанавливается в первоначальном виде с использованием тех же материалов.

35. Категорически запрещается открывать крышки люков камер и колодцев подземных сооружений и опускаться в них без разрешения организаций, эксплуатирующих данные камеры и колодцы.

36. При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций, не указанных в проекте, строительная организация приостанавливает работы и ставит в известность заказчика, который обязан вызвать на место работ представителей организаций, которым принадлежат коммуникации, для составления акта.

37. В случае обнаружения в процессе работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, производитель работ обязан приостановить дальнейшее ведение работ и сообщить об этом государственному органу охраны памятников.

38. Засыпка траншей и котлованов осуществляется в соответствии с проектом и под техническим надзором представителей организаций, восстанавливающих и эксплуатирующих дорогу. О качестве засыпки траншеи (при вскрытии асфальтобетонных поверхностей) составляется акт с участием представителей организации, производившей засыпку, и организации, восстанавливающей асфальтобетонное покрытие (по договору).

39. Организации, выполняющие работы по капитальному ремонту дорог, по прокладке и ремонту коммуникаций на дорогах, тротуарах, обязаны устанавливать люки камер и колодцев подземных сооружений в одном уровне с проезжей частью дороги, поверхностью покрытия тротуара.

40. Запрещается засыпать грунтом и производить складирование материалов на геодезических пунктах, крышках люков колодцев и камер, решетках ливнеприемных колодцев, лотках дорожных покрытий, зеленых насаждениях, трассах подземных коммуникаций и в охранной зоне линий электропередач.

41. Законченные работы должны быть предъявлены заказчиком работ, получившим ордер, представителям Отдела, с составлением акта с указанием объема нарушенного входе работ благоустройства.

Дата подписания акта приемки является датой окончания строительных и земляных работ.

В случае просадок дорожных покрытий, их выбивания в местах раскопок, просадки грунта на трассах прокладки коммуникаций заказчик работ обязан безвозмездно (в течение 2 лет со дня окончания земляных работ) восстанавливать покрытия, производить подсыпку грунта в местах проседания, при этом гарантийный срок продлевается еще на год.

42. Непринятие мер к устранению недостатков некачественно восстановленного благоустройства в местах разрытий влечет за собой ответственность в соответствии с Законом Владимирской области "Об административных правонарушениях во Владимирской области.

## IV. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

43. До начала производства работ на территориях зеленых насаждений существующие деревья, кустарники должны быть пересажены под контролем представителей Отдела. Снос существующих зеленых насаждений производится с разрешения Отдела при условии компенсационной посадки снесенных зеленых насаждений в месте согласованном с Отделом либо путем внесения денежных средств на текущий счет администрации города Покров.

44. Работы по устройству траншей, котлованов на газонах и цветниках, как правило, должны производиться вручную. Заезд механизмов, автомобилей на газоны, цветники, переезд через бортовые камни, а также смешение растительного и подстилающих грунтов не допускается.

45. Для сохранения окружающих зеленых насаждений должно быть устроено ограждение из металлических стоек и каната.

46. Для восстановления газонов вся территория должна быть очищена от строительного мусора, грунта на 15 см ниже проектной вертикальной отметки газона, завезен растительный грунт и устроены новые газоны. В полном объеме должны быть восстановлены бортовые камни, площадки, малые архитектурные формы, цветники, прилегающая территория очищена.

47. Заказчик обязан восстановить газоны и зеленые насаждения.

48. Работы по восстановлению зеленых насаждений сдаются заказчиком с составлением акта приемки, дата подписания которого является датой окончания строительных или земляных работ.

## V. АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ

49. В случае возникновения аварий на подземных коммуникациях, устранение которых не терпит отлагательства, аварийные службы могут сразу же приступить к земляным работам по их устранению с немедленным уведомлением телефонограммой специалиста по ГО и ЧС, единой дежурно-диспетчерской службы, а в случае работ на дорогах и магистралях с движением общественного транспорта - РЭО ГИБДД ОВД по Петушинскому району.

Если работы по ликвидации аварии на улицах с движением общественного транспорта приводят к частичному или полному закрытию движения, администрация города по согласованию с РЭО ГИБДД ОВД по Петушинскому району принимает оперативное решение о временной корректировке маршрутов движения общественного транспорта с установлением путей объезда до ликвидации аварии.

50. Раскопки, в случае возникновения аварий на подземных коммуникациях, производятся в соответствии с настоящим Положением.

51. Во время земляных работ при устранении аварий должны быть немедленно вызваны представители владельцев подземных коммуникаций для предотвращения их повреждения. Организации, имеющие в зоне аварии подземные коммуникации, при получении телефонограммы обязаны немедленно выслать на место аварии представителя с исполнительными чертежами для уточнения расположения подведомственных коммуникаций (сооружений) на местности и согласования способа работ

52. Ордер на производство аварийных работ должен быть оформлен не позднее 24 часов с момента обнаружения аварии. Если авария произошла в нерабочее время, заявка на производство работ оформляется следующим рабочим днем. Аварии независимо от типа коммуникации (сооружения) должны устраняться в срок до пяти суток.

Для получения ордера на производство аварийных работ заявитель представляет гарантийную заявку, в которой гарантирует составление сметы работ по восстановлению нарушенного входе аварийного ремонта благоустройства, оплату этих работ путем внесения средств на текущий счет администрации города Покров. Организации, выполняющие работы, несут ответственность за несвоевременной устранение аварии. Место производства аварийных работ ограждается щитами или заставками установленного образца.

53. Расходы, связанные с восстановлением нарушенного в результате аварии городского благоустройства, несет организация, допустившая аварию путем внесения денежных средств на текущий счет администрации города Покров.

54. Для определения размеров нанесенного ущерба и расходов, связанных с устранением последствий аварии, составляется акт комиссией в составе представителей, Отдела, администрации города, организации, допустившей аварию, и представителей организаций, задействованных для ликвидации последствий аварии.

## VI. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

55. Граждане, должностные и юридические лица, виновные в нарушении требований нормативных документов и настоящего Положения при проектировании и производстве земляных работ, прокладке и переустройстве подземных сооружений, восстановлении нарушенного благоустройства и дорожных покрытий, подвергаются административной ответственности - предупреждению или штрафу в размерах, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Владимирской области от 14.02.2003 N 11-ОЗ "Об административных правонарушениях во Владимирской области".

VII. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ОРДЕРА

Приостановление действия ордера производится в случаях:

- выполнения работ с нарушением требований разрешенного использования территорий, утвержденной проектной документации градостроительных, строительных, санитарных норм и правил, иных требований законодательства, возникновения при выполнении работ угроз безопасности территории и населения;

- выявления нарушений установленного порядка оформления ордера, временном прекращении действия разрешений, документов, на основании которых он был выдан.

В случае приостановлении действия ордера в бланке ордера делается соответствующая отметка о дате приостановления действия ордера.

После устранения нарушений послуживших причиной приостановления действия ордера, его действие восстанавливается. При этом в ордере делается соответствующая отметка о дате восстановления действия ордера. Временное приостановление действия ордера не является основанием для продления срока его действия.

При неисполнении, ненадлежащем исполнении требований к устранению выявленных нарушений действие ордера прекращается. В случае прекращения ордера бланк ордера изымается.

VIII. ЗАКРЫТИЕ ОРДЕРА

Для закрытия ордера после окончания работ в Отдел представляются:

- оригинал ордера;

- письмо о закрытии ордера по установленной форме с подписью заказчика подтверждающего выполнение работ, и с отметками (при необходимости) РЭО ГИБДД ОВД по Петушинскому району о восстановлении движения по постоянной схеме, об оплате утилизации отходов строительства и сноса;

- акт о приемке объекта в эксплуатацию (по объектам нового строительства);

- акт о выполнении работ по благоустройству;

- фотоматериалы после выполнения работ по благоустройству;

- исполнительную съемку сетей и коммуникаций заверенную собственниками сетей в электронном виде и на бумажном носителе.

## Приложение

к Положению

об охране объектов благоустройства

при производстве строительных и

земляных работ на территории

МО «Город Покров»

ГАРАНТИЙНАЯ ЗАЯВКА

НА ПРОИЗВОДСТВО АВАРИЙНЫХ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

1. Заказчик ______________________________________________________

(наименование организации, предприятия,

ФИО руководителя, раб. телефон)

__________________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Расчетный счет: __________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(полностью реквизиты)

2. Место производства работ, их характер _________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Планы в масштабе 1:500 прилагаются.

3. Сроки производства работ (запрашиваемые заказчиком):

Начало _______________________ Окончание _________________________

4. Организация-подрядчик, выполняющая работы _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование, адрес, телефон)

Руководитель работ _______________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, ФИО, адрес рабочего места, телефон)

Ответственный  за  производство  работ    имеет    соответствующую

квалификацию,  знаком  с  правилами  производства  работ,    несет

ответственность  за  соблюдение  технологии    и    качества,    с

"Положением" ознакомлен.

Подпись работника (заверяется печатью подрядчика) ________________

5. Сроки восстановления благоустройства:

Начало _______________________ Окончание _________________________

6. Организации, выполняющие благоустройство ______________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование, адреса, телефоны)

Руководство работами по восстановлению  элементов  благоустройства

осуществляют

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(организация, должность, телефон, ФИО)

Ответственные  за  производство  работ    имеют    соответствующие

квалификации, несут ответственность  за  соблюдение  технологии  и

качества работ, с "Положением" ознакомлены.

Подписи работников (заверены печатью): ___________________________

7. Заказчик гарантирует:

- выполнение правил производства работ и предписаний администрации

г. Покров и РЭО ГИБДД ОВД по Петушинскому району;

- соблюдение сроков выполнения работ, качественное и своевременное

восстановление за свой счет нарушенных  сооружений,  коммуникаций;

- возмещение ущерба благоустройству территории города путем внесения средств на текущий счет администрации города Покров в размере установленном сметой на работы по восстановлению благоустройства.

Определение размера и порядок возмещения ущерба с нами согласован,

заявка имеет силу договора, составлена в двух экземплярах.

Руководитель предприятия, организации

распределитель кредитов (заказчик)

Главный бухгалтер

М.П.