# РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов города Покров

Петушинского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ

от 18 октября 2019 года		          гор. Покров				              № 79/53

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования «Город Покров»

Рассмотрев представление об устранении нарушений требований градостроительного законодательства прокурора Прокуратуры Петушинского района от 24.09.2019 г. № 5-8-2019 АА 029655, руководствуясь ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 4, п. 7 ч. 1 ст. 8, ч. 11 ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Устава  муниципального образования «Город Покров» Совет народных депутатов города Покров  РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования «Город Покров» (приложение).

2.  Решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Городские ведомости» приложение к городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее».

Глава города Покров                                                                                                   О. Г. Кисляков

Согласовано:

| Глава Администрации О. В. Котров |  |
| --- | --- |

Первый заместитель главы Администрации

Д. В. Рогов

Консультант-архитектор МКУ «ЦМУ»

Е. А. Режеп

Приложение к решению

СНД  г.  Покров

от 18 октября 2019г.  № 79/53

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования «Город Покров»

1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее ˗ Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Покров».

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее ˗ Осмотр зданий, сооружений).

3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории муниципального образования «Город Покров» (далее ˗ Покров), за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

4. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в Администрацию города Покров заявления от физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристиками надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации указанных объектов.

6.  Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на Межведомственную комиссию о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – Комиссия).

7. Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответстии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – не более 24 часов с момента регистрации заявления.

10. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется Акт осмотра здания, сооружения по форме согласно Приложению № 1 к Порядку (далее – Акт осмотра), а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – Акт при аварийных ситуациях или угрозе разрушения согласно Приложению № 2. К Акту прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

11. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений: – о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений; – о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в Акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

13. Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта осмотра вручается заявителю под роспись. Второй экземпляр – хранится в архиве Администрации муниципального образования «Город Покров».

14. В случае выявления нарушений требований технических регламентов, администрация муниципального образования «Город Покров» направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения, в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

15. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется Администрацией муниципального образования «Город Покров», включающий такие разделы, как: порядковый номер; номер и дату проведения осмотра; наименование объекта; наименование собственника объекта; место нахождения осматриваемого здания, сооружения; описание выявленных недостатков; дату и отметку в получении акта осмотра.

16. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

Приложение № 1

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования «Город Покров»

Акт осмотра здания (сооружения)

___________________ «_____»____________20____г.

(населенный пункт)

1.Наименование здания (сооружения) _______________________________________________

2.Адрес_________________________________________________________________________

3.Владелец (балансодержатель)_____________________________________________________

4.Пользолватели(наниматели, арендаторы)___________________________________________

________________________________________________________________________________

5.Год постройки__________________________________________________________________

6.Материал стен__________________________________________________________________

7.Этажность_____________________________________________________________________

8.Наличие подвала________________________________________________________________

9.Конструкция фундамента________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя комиссии___________________________________________________________

Члены комиссии:

1.______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Представители 1.______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

Произвела осмотр ________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения)

по вышеуказанному адресу.

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) |  |  |
| 4 | Несущие стены(колонны) |  |  |
| 5 | Перегородки |  |  |
| 6 | Балки (фермы) |  |  |
| 7 | Перекрытия |  |  |
| 8 | Лестницы |  |  |
| 9 | Проемы(окна, двери,ворота) |  |  |
| 10 | Кровля |  |  |
| 11 | Наружная отделка: |  |  |
|  | А)архитектурные детали |  |  |
|  | Б)водоотводящие устройства |  |  |
| 12 | Внутренняя отделка |  |  |
| 13 | Центральное отопление |  |  |
| 14 | Местное отопление |  |  |
| 15 | Санитарно-технические устройства |  |  |
| 16 | Газоснабжение |  |  |
| 17 | Вентиляция |  |  |
| 18 | Энергосбережение, освещение |  |  |
| 19 | Технологическое оборудование |  |  |
| 20 | Встроенные помещения |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) Взятие проб материалов для испытаний____________________________________________

2) Другие замеры и испытания конструкций и оборудования____________________________

3) ______________________________________________________________________________

Выводы и рекомендации:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение № 2

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования «Город Покров»

Акт осмотра здания (сооружения) при аварийных ситуациях

или угрозе разрушения

___________________ «_____»____________20____г.

(населенный пункт)

1.Наименование здания (сооружения) _______________________________________________

2.Адрес_________________________________________________________________________

3.Владелец (балансодержатель)_____________________________________________________

4.Пользолватели(наниматели, арендаторы)___________________________________________

________________________________________________________________________________

5.Год постройки__________________________________________________________________

6.Материал стен__________________________________________________________________

7.Этажность_____________________________________________________________________

8.Наличие подвала________________________________________________________________

9.Конструкция фундамента________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя комиссии___________________________________________________________

Члены комиссии:

1.______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Представители 1.______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

Произвела осмотр ________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения)

по вышеуказанному адресу.

Пострадавших в результате ________________________________________________________

(краткое описание последствий неблагоприятных воздействий)

________________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий ________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Рекомендации по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии